### 采购需求

（以下采购需求部分由采购人：  宁国市人民医院 提供并负责解释）

一、项目介绍：

宁国市人民医院因工作需要，现需采购1批五金电料及水料。五金电料及水料总预算约为14万元（本次所提供的总预算仅供参考，具体以实际发生数量及中标费率进行结算）。服务期一年，现通过公开招标的方式选取一家供应商，完成五金电料及水料供货及售后服务等内容。

- 货物需求一览表:

| 序号 | 产品名称及主要参数及规格要求 | 单位 | 单价 | 是否要求提供样品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五金电料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2*0.75软芯线(BVR) | 卷 | 125.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：提供长度50cm-100cm，且样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 2 | 1*1.5铜单线(BV) | 米 | 0.90 |  |  |  |
| 3 | 1*2.5铜单线(BV) | 米 | 1.00 | 是 |  |  |
| 4 | 1*1.5铜单软芯线(BVR) | 米 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 1*2.5铜单软芯线(BVR) | 米 | 1.50 | 是 |  |  |
| 6 | 1*4单铜线(BV) | 米 | 2.20 |  |  |  |
| 7 | 1*4单铜软芯线(BVR) | 米 | 2.50 | 是 |  |  |
| 8 | 1*6单铜芯线(BV) | 米 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 1*5单铜软芯线(BVR) | 米 | 3.50 |  |  |  |
| 10 | 1*10铜单线(BV) | 米 | 7.50 |  |  |  |
| 11 | 1*16铜芯线(BV) | 米 | 8.50 |  |  |  |
| 12 | 2*1.5铜芯护套线(BVV) | 米 | 2.50 |  |  |  |
| 13 | 2*2.5铜芯护套线(BVV) | 米 | 3.50 | 是 |  |  |
| 14 | 3*1.5铜软芯护套线(BVV) | 米 | 3.60 |  |  |  |
| 15 | 3*2.5铜软芯护套线(BVV) | 米 | 4.50 | 是 |  |  |
| 16 | 3*6软芯马达线 | 米 | 13.00 |  |  |  |
| 17 | 3*6+1*4电缆线(VV) | 米 | 22.00 |  |  |  |
| 18 | 3*10+1*6电缆线(VV) | 米 | 25.00 |  |  |  |
| 19 | 3*16+1*10电缆线(VV) | 米 | 35.00 |  |  |  |
| 20 | 3*25+1*16电缆线(VV) | 米 | 65.00 |  |  |  |
| 21 | 3*35+1*16电缆线(VV) | 米 | 85.50 |  |  |  |
| 22 | 3*50+1*25电缆线(VV) | 米 | 112.00 |  |  |  |
| 23 | 3*10+2*6电缆线(VV) | 米 | 35.00 |  |  |  |
| 24 | 3*16+2*10电缆线(VV) | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 3*25+2*16电缆线(VV) | 米 | 86.00 |  |  |  |
| 26 | 3*35+2*16电缆线(VV) | 米 | 98.00 |  |  |  |
| 27 | 3*50+2*25电缆线(VV) | 米 | 130.00 |  |  |  |
| 28 | 3*10+1*6电缆线(ZR-VV) | 米 | 29.00 |  |  |  |
| 29 | 3*16+1*10电缆线(ZR-VV) | 米 | 37.00 |  |  |  |
| 30 | 3*25+1*16电缆线(ZR-VV) | 米 | 66.00 |  |  |  |
| 31 | 3*35+1*16电缆线(ZR-VV) | 米 | 95.00 |  |  |  |
| 32 | 3*50+1*25电缆线(ZR-VV) | 米 | 119 |  |  |  |
| 33 | 3*6+2*4电缆线(ZR-VV) | 米 | 27.00 |  |  |  |
| 34 | 3*10+2*6电缆线(ZR-VV) | 米 | 42.00 |  |  |  |
| 35 | 3*16+2*10电缆线(ZR-VV) | 米 | 65.00 |  |  |  |
| 36 | 3*25+2*16电缆线(ZR-VV) | 米 | 88.00 |  |  |  |
| 37 | 3*35+2*16电缆线(ZR-VV) | 米 | 103.00 |  |  |  |
| 38 | 3*50+2*25电缆线(ZR-VV) | 米 | 145.00 |  |  |  |
| 39 | 3*10+1*6电缆线(YJV/22VV) | 米 | 28.50 |  |  |  |
| 40 | 3*16+1*10电缆线(YJV/22VV) | 米 | 38.50 |  |  |  |
| 41 | 3*25+1*16电缆线(YJV/22VV) | 米 | 69.00 |  |  |  |
| 42 | 3*35+1*16电缆线(YJV/22VV) | 米 | 88.00 |  |  |  |
| 43 | 3*50+1*25电缆线(YJV/22VV) | 米 | 125.00 |  |  |  |
| 44 | 3*10+2*6电缆线(YJV/22VV) | 米 | 40.00 |  |  |  |
| 45 | 3*16+2*10电缆线(YJV/22VV) | 米 | 60.00 |  |  |  |
| 46 | 3*25+2*16电缆线(YJV/22VV) | 米 | 90.00 |  |  |  |
| 47 | 3*35+2*16电缆线(YJV/22VV) | 米 | 98.00 |  |  |  |
| 48 | 3*50+2*25电缆线(YJV/22VV) | 米 | 140.00 |  |  |  |
| 49 | 插头线1米 | 根 | 10.00 |  |  |  |
| 50 | 插头线3米3*2.5 16A | 根 | 35.00 |  |  |  |
| 51 | 三孔三插连接线 | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 52 | 1m电话连接线（带水晶头） | 根 | 4.50 |  |  |  |
| 53 | 5m电话连接线（带水晶头） | 根 | 6.00 |  |  |  |
| 54 | 10米电话线（带水晶头） | 根 | 10.00 |  |  |  |
| 55 | 8股网线 | 米 | 2.50 |  |  |  |
| 56 | 2*0.5软芯电话线 | 卷 | 110.00 |  |  |  |
| 57 | 1P16A空气开关 | 只 | 7.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 58 | 1P20A空气开关 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 59 | 1P25A空气开关 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 60 | 1P32A空气开关 | 只 | 7.00 | 是 |  |  |
| 61 | 2P20A空气开关 | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 62 | 2P25A空气开关 | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 63 | 2P32A空气开关 | 只 | 15.00 | 是 |  |  |
| 64 | 2P40A空气开关 | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 65 | 2P63A空气开关 | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 66 | 3P25A空气开关 | 只 | 22.00 |  |  |  |
| 67 | 3P32A空气开关 | 只 | 22.00 | 是 |  |  |
| 68 | 3P40A空气开关 | 只 | 22.00 |  |  |  |
| 69 | 3P63A空气开关 | 只 | 22.00 |  |  |  |
| 70 | 3P100A空气开关 | 只 | 19.00 |  |  |  |
| 71 | 4P40A空气开关 | 只 | 55.00 |  |  |  |
| 72 | 4P60A空气开关 | 只 | 55.00 | 是 |  |  |
| 73 | 4P63A空气开关 | 只 | 55.00 |  |  |  |
| 74 | 4P100A空气开关 | 只 | 85.00 |  |  |  |
| 75 | 三项断路器125A | 只 | 120.00 |  | 以上所投产品须为同一品牌 - 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 3、推荐品牌：正泰、德力西、人民 |  |
| 76 | 三项断路器150A | 只 | 145.00 |  |  |  |
| 77 | 漏电 1P16A | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 78 | 漏电 1P20A | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 79 | 漏电 1P25A | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 80 | 漏电 1p32A | 只 | 30.00 | 是 |  |  |
| 81 | 漏电 2P25A | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 82 | 漏电 2P32A | 只 | 40.00 | 是 |  |  |
| 83 | 漏电 2P40A | 只 | 58.00 |  |  |  |
| 84 | 漏电 3P32A | 只 | 58.00 | 是 |  |  |
| 85 | 漏电 3P40A | 只 | 58.00 |  |  |  |
| 86 | 漏电 3P63A | 只 | 58.00 |  |  |  |
| 87 | 漏电 3P100A | 只 | 120.00 |  |  |  |
| 88 | 3P100A施耐德双电源 | 个 | 3200.00 |  |  |  |
| 89 | 4P100A施耐德双电源 | 个 | 6050.00 |  |  |  |
| 90 | 3P150A施耐德双电源 | 个 | 6318.00 |  |  |  |
| 91 | 4P150A施耐德双电源 | 个 | 6673.00 |  |  |  |
| 92 | 3P225A施耐德双电源 | 个 | 8900.00 |  |  |  |
| 93 | 4P225A施耐德双电源 | 个 | 10600.00 |  |  |  |
| 94 | 3P300A施耐德双电源 | 个 | 14200.00 |  |  |  |
| 95 | 4P300A施耐德双电源 | 个 | 15000.00 |  |  |  |
| 96 | 换气扇18B（25*25） | 台 | 65.00 |  | - 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 - 2、推荐品牌：欧普、华帝、美的 |  |
| 97 | 换气扇35B（30*30） | 台 | 110.00 | 是 |  |  |
| 98 | 吸顶换气扇（60*60） | 台 | 240.00 |  |  |  |
| 99 | 集成吊顶换气扇（30*30） | 台 | 120.00 | 是 |  |  |
| 100 | 墙壁式换气扇（30*30） | 台 | 70.00 |  |  |  |
| 101 | 30*40明装电表箱 | 台 | 68.00 |  |  |  |
| 102 | 普通电表箱 | 台 | 60.00 |  |  |  |
| 103 | 两项电表普通5~10A | 只 | 25.00 |  |  |  |
| 104 | 两项40A电表 | 只 | 85.00 |  |  |  |
| 105 | 三项电表 | 只 | 110.00 |  |  |  |
| 106 | 数字万用表 | 只 | 125.00 |  |  |  |
| 107 | 钳型万用表 | 只 | 120.00 |  |  |  |
| 108 | 袖珍小万用表 | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 109 | 1.6MPa禁油压力表 | 只 | 110.00 |  |  |  |
| 110 | 电接点压力表 | 只 | 95.00 |  |  |  |
| 111 | 防水胶布 | 卷 | 5.00 |  |  |  |
| 112 | 电工胶布 | 卷 | 2.00 |  |  |  |
| 113 | LED球泡3W | 只 | 7.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 - 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 114 | LED球泡5W | 只 | 9.00 |  |  |  |
| 115 | LED球泡7W | 只 | 15.00 | 是 |  |  |
| 116 | LED球泡8W | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 117 | LED球泡15W | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 118 | LED20W柱型灯泡 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 119 | LED球泡24W | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 120 | LED25W柱型灯泡 | 只 | 35.00 |  |  |  |
| 121 | LED球泡30W | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 122 | LED—E27-14W玉米灯泡 | 只 | 15.00 | 是 |  |  |
| 123 | E40-200W5U节能灯 | 只 | 80.00 |  |  |  |
| 124 | 普通100W灯泡 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 125 | 36V60W低压灯泡 | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 126 | 筒灯7.5cm3WLED灯 | 只 | 15.00 |  |  |  |
| 127 | 12W吸顶灯 暖白色 | 只 | 35.00 |  |  |  |
| 128 | 12WLED贴片+驱动 | 套 | 30.00 |  |  |  |
| 129 | 15WLED贴片+驱动 | 套 | 35.00 |  |  |  |
| 130 | 20WLED贴片+驱动 | 套 | 35.00 |  |  |  |
| 131 | 25WLED贴片 | 根 | 40.00 |  |  |  |
| 132 | LED一拖三贴片+驱动 | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 133 | 2835LED硬条灯220V | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 134 | 50W集成广告灯 | 个 | 200.00 |  |  |  |
| 135 | 50W高干路灯头 | 个 | 450.00 |  |  |  |
| 136 | 100WLED户外广告灯 | 个 | 240.00 |  |  |  |
| 137 | 200WLED户外广告灯 | 个 | 260.00 |  |  |  |
| 138 | 50W高干路灯贴片+驱动 | 套 | 150.00 |  |  |  |
| 139 | 铝罩灯16寸 | 套 | 15.00 |  |  |  |
| 140 | 航空防爆灯 | 套 | 360.00 |  |  |  |
| 141 | 60*60LED格栅灯 | 个 | 220.00 | 是 | 1、以上所投产品须为同一品牌 - 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 142 | 60*60LED面板灯 | 个 | 105.00 |  |  |  |
| 143 | 30*30LED面板灯 | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 144 | 带贴片格栅灯灯脚 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 145 | 光源一拖三格栅灯 | 套 | 28.00 |  |  |  |
| 146 | 螺口灯头 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 147 | 螺口平灯坐 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 148 | 佛山T4 12W灯管 | 根 | 10.00 |  |  |  |
| 149 | T4 12W LED一体化 | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 150 | T5 LED一体化4W | 根 | 19.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 - 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 151 | T5 LED一体化8W 60cm | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 152 | T5 LED一体化10W 90cm | 根 | 22.00 |  |  |  |
| 153 | T5 LED一体化14W120cm | 根 | 25.00 | 是 |  |  |
| 154 | T5 24W 普通灯管60cm | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 155 | T5 28W 普通灯管90cm | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 156 | T8 7W LED灯管白光 | 根 | 15.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 - 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 157 | T8 8W LED灯管白光 | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 158 | T8 16W LED灯管白光 | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 159 | T8 12W LED一体化 | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 160 | T8 16W LED一体化 | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 161 | T8 18W LED一体化 | 根 | 20.00 | 是 |  |  |
| 162 | T8 1.2米LED支架+灯管 | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 163 | LED单带日光灯 | 根 | 28.00 |  |  |  |
| 164 | 日光灯管 | 根 | 5.00 |  |  |  |
| 165 | 红色日光灯管 | 根 | 10.00 |  |  |  |
| 166 | 二芯船型开关（窄体） | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 167 | 声光控开关86型 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 168 | 声控开关 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 169 | 延时开关 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 170 | 户外防雨光感控制器 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 171 | 时间控制器 | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 172 | 86型底盒修复器 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 173 | 4组空开箱 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 174 | 6组空开箱 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 175 | 8组空开箱 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 176 | 10组空开箱 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 177 | 12组空开箱 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 178 | 15组空开箱 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 179 | 二眼插头 | 个 | 4.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 180 | 三眼插头 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 181 | 三眼插头10A | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 182 | 三眼插头16A | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 183 | 一开双控 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 184 | 二开双控 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 185 | 三开双控 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 186 | 一开五孔 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 187 | 二开五孔 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 188 | 五孔插座 | 个 | 15.00 | 是 |  |  |
| 189 | 七孔插座 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 190 | 三孔插座10A | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 191 | 三孔插座16A | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 192 | 弹起式五孔地插 | 个 | 180.00 |  |  |  |
| 193 | 电扇调速器86型 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 194 | 三相四线20A三插座 | 个 | 15.00 |  | 以上所投产品须为同一品牌 |  |
| 195 | 三相四线25A三插座 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 196 | 无线排插小号 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 197 | 无线排插大号 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 198 | 无线五位五孔排插中号 | 各 | 38.00 |  |  |  |
| 199 | 无线三位七孔排插 | 个 | 38.00 |  |  |  |
| 200 | 三位两孔+三位五孔 | 个 | 38.00 |  |  |  |
| 201 | 1.8米线三位二孔插排 | 个 | 38.00 |  |  |  |
| 202 | 3m插排 两位两孔+两位五孔 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 203 | 3m八位五孔排插 | 个 | 58.00 |  |  |  |
| 204 | 3m六位五孔排插 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 205 | 30m有线移动排插 | 个 | 280.00 |  |  |  |
| 206 | 电容1.2、1.5、2.0、2.4VF | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 207 | 电容5.5VF | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 208 | 电容12、27VF | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 209 | 时间继电器 JS14A-60s | 个 | 40.00 |  | 推荐品牌：正泰、德力西、人民、施耐德 |  |
| 210 | 时间继电器 JS14P-时间电压 | 个 | 65.00 |  |  |  |
| 211 | 时间继电器JSZ3A-B | 个 | 39.00 |  |  |  |
| 212 | 数字电笔（带灯） | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 213 | 0910接触器 | 个 | 65.00 |  |  |  |
| 214 | 1210正泰220V交流接触器 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 215 | 220V 20A 交流接触器 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 216 | 交流接触器 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 217 | 交流接触器 | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 218 | 交流接触器380V | 个 | 70.00 |  |  |  |
| 219 | 相子继电器380V | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 220 | 相子继电器 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 221 | 三项交流接触器 | 个 | 185.00 |  |  |  |
| 222 | 交流接触器 CJX1-45/22 | 个 | 220.00 |  |  |  |
| 223 | 正泰 热继电器 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 224 | 中间继电器 | 个 | 90.00 |  |  |  |
| 225 | 接触器辅助接头 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 226 | 天井电扇 | 个 | 250.00 |  |  |  |
| 227 | 挂壁电扇 | 个 | 125.00 |  |  |  |
| 228 | 落地电扇 | 个 | 200.00 |  |  |  |
| 229 | 步进式开水器(9KW) | 台 | 2700.00 |  | 推荐品牌：凯美尔、吉尔美、科源美 |  |
| 230 | 开水器主板 | 个 | 550.00 |  |  |  |
| 231 | 开水器温感器 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 232 | 开水器水位感应器 | 个 | 155.00 |  |  |  |
| 233 | 开水器继电器 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 234 | 开水器电磁阀 | 个 | 95.00 |  |  |  |
| 235 | 开水器加热管9KW | 个 | 350.00 |  |  |  |
| 236 | 120W家用增压泵 | 个 | 380.00 |  |  |  |
| 237 | 主电机 | 个 | 190.00 |  |  |  |
| 238 | 风机盘管电机 | 台 | 230.00 |  |  |  |
| 239 | 暖风机电机 | 个 | 230.00 |  |  |  |
| 240 | 200#齿轮油 | 个 | 325.00 |  |  |  |
| 241 | 50m皮尺 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 242 | 线槽2cm | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 243 | 线槽3cm | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 244 | 线槽4cm | 米 | 5.00 |  |  |  |
| 245 | 线槽6cm | 米 | 8.00 |  |  |  |
| 246 | 电线管16 | 根 | 3.00 |  |  |  |
| 247 | 电线管20 | 根 | 5.00 |  |  |  |
| 248 | 电线管25 | 根 | 4.50 |  |  |  |
| 249 | 电线管32 | 根 | 5.50 |  |  |  |
| 250 | 电线管40 | 根 | 12.00 |  |  |  |
| 251 | 电线管16直接 | 个 | 0.15 |  |  |  |
| 252 | 电线管16弯头 | 个 | 0.15 |  |  |  |
| 253 | 电线管20直接 | 个 | 0.20 |  |  |  |
| 254 | 电线管20弯头 | 个 | 0.25 |  |  |  |
| 255 | 电线管25直接 | 个 | 0.25 |  |  |  |
| 256 | 电线管25弯头 | 个 | 0.50 |  |  |  |
| 257 | 电线管32直接 | 个 | 0.40 |  |  |  |
| 258 | 电线管32弯头 | 个 | 0.50 |  |  |  |
| 259 | 电线管40直接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 260 | 电线管40弯头 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 261 | 线盒86型 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 262 | 明线盒86型 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 263 | 8#线卡 | 盒 | 2.00 |  |  |  |
| 264 | 双面胶 | 卷 | 2.00 |  |  |  |
| 265 | 6#电锤钻头 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 266 | 8#电锤钻头 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 267 | 10#电锤钻头 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 268 | 12#电锤钻头 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 269 | 14#电锤钻头 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 270 | 16穿墙钻头 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 271 | 20穿墙钻头 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 272 | 25穿墙钻头 | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 273 | 6#膨胀管 | 袋 | 15.00 |  |  |  |
| 274 | 8#膨胀螺丝 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 275 | 10#膨胀螺丝 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 276 | 1.5cm螺丝 | 盒 | 25.00 |  |  |  |
| 277 | 3cm螺丝 | 盒 | 15.00 |  |  |  |
| 278 | 4cm螺丝 | 盒 | 15.00 |  |  |  |
| 279 | 12*80螺丝、螺杆、弹簧垫片 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 280 | 绝缘螺丝 | 支 | 5.00 |  |  |  |
| 281 | 10mm²铜线鼻 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 282 | 16mm²铜鼻子（全包） | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 283 | 25mm²铜鼻子 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 284 | 35mm²铜鼻子 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 285 | 50mm²铜鼻子 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 286 | 磨光机 | 台 | 220.00 |  |  |  |
| 287 | 磨光片 | 张 | 2.50 |  |  |  |
| 288 | 切割片（金属） | 张 | 1.00 |  |  |  |
| 289 | 内六角扳手 | 套 | 26.00 |  |  |  |
| 290 | 14-17开口扳手 | 把 | 10.00 |  |  |  |
| 291 | 17-19开口扳手 | 把 | 14.00 |  |  |  |
| 292 | 14-17梅花扳手 | 把 | 10.00 |  |  |  |
| 293 | 17-19梅花扳手 | 把 | 20.00 |  |  |  |
| 294 | 开口扳手套装 | 套 | 55.00 |  |  |  |
| 295 | 梅花扳手套装 | 套 | 70.00 |  |  |  |
| 296 | 内螺角大号 | 套 | 55.00 |  |  |  |
| 297 | 内螺角小号 | 套 | 45.00 |  |  |  |
| 298 | 气管φ10 | 米 | 4.00 |  |  |  |
| 299 | 气管φ12 | 米 | 5.00 |  |  |  |
| 300 | 气管φ8 | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 301 | 什锦锉 | 套 | 50.00 |  |  |  |
| 302 | 十字起子/大号 | 把 | 15.00 |  |  |  |
| 303 | 十字起子/中号短 | 把 | 7.00 |  |  |  |
| 304 | 铁包卡扣 | 付 | 2.00 |  |  |  |
| 305 | 小钉锤 | 把 | 18.00 |  |  |  |
| 306 | 一拖一门铃 | 套 | 58.00 |  |  |  |
| 307 | 4A保险丝 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 308 | T25钢排钉 | 盒 | 7.00 |  |  |  |
| 309 | φ12膨胀钩 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 310 | 保险丝（1~8A） | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 311 | 堵漏王 | 袋 | 10.00 |  |  |  |
| 312 | 多功能套装启子 | 套 | 58.00 |  |  |  |
| 313 | 尖嘴钳 | 把 | 20.00 |  |  |  |
| 314 | 老虎钳 | 把 | 15.00 |  |  |  |
| 315 | 精钢十字起子/小号 | 把 | 5.00 |  |  |  |
| 316 | 卡条 | 根 | 5.00 |  |  |  |
| 317 | 两用启子 | 把 | 12.00 |  |  |  |
| 318 | 二眼转向插头 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 319 | 塑料14寸工具箱 | 个 | 62.00 |  |  |  |
| 320 | 开关盖板 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 321 | 电源匹配器 | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 322 | 瓷白胶 | 瓶 | 12.00 |  |  |  |
| 323 | 镀锌板1m*2m | 张 | 100.00 |  |  |  |
| 324 | 电量计量插座 | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 325 | 电磁阀（普通） | 只 | 95.00 |  |  |  |
| 326 | 电磁阀（中央空调） | 只 | 295.00 |  |  |  |
| 327 | 空调温控器 | 只 | 175.00 |  |  |  |
| 328 | 手提应急灯 | 只 | 102.00 |  |  |  |
| 329 | 手提LED应急灯 | 只 | 60.00 |  |  |  |
| 330 | 0910接触器 | 个 | 65.00 |  |  |  |
| 五金水料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR20*3.4给热水管 | 米 | 7.00 |  | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 2 | PPR25*3.5给热水管 | 米 | 8.00 | 是 |  |  |
| 3 | PPR32*4.4给热水管 | 米 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | PPR40*5.5给热水管 | 米 | 20.00 | 是 |  |  |
| 5 | PPR63*7.2给水管 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 75PPR*10.3热水管 | 米 | 87.00 |  |  |  |
| 7 | 90PPR*12.3热水管 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 8 | 110PPR*15.1热水管 | 米 | 175.00 |  |  |  |
| 9 | 40PPR*4.5冷水管 | 米 | 12.00 | 是 |  |  |
| 10 | 50PPR*5.6冷水管 | 米 | 21.00 |  |  |  |
| 11 | 63PPR*7.0冷水管 | 米 | 35.00 |  |  |  |
| 12 | 75PPR*8.4冷水管 | 米 | 54.00 |  |  |  |
| 13 | 90PPR*10.1冷水管 | 米 | 75.00 |  |  |  |
| 14 | 110PPR*12.3冷水管 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 15 | PPR20弯头 | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 16 | PPR20三通 | 只 | 3.50 |  |  |  |
| 17 | PPR20直接 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 18 | PPR2045°弯 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 19 | PPR20管帽 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | PPR20过桥弯 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 21 | PPR20*1/2内丝弯 | 只 | 9.00 |  |  |  |
| 22 | PPR20*1/2内丝三通 | 只 | 11.00 |  |  |  |
| 23 | PPR20*1/2内丝直接 | 只 | 9.00 |  |  |  |
| 24 | PPR20*1/2外丝直接 | 只 | 13.00 |  |  |  |
| 25 | PPR20*1/2双联内丝弯 | 只 | 35.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 26 | PPR20截止阀 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 27 | PPR20U型卡 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | PPR20活接 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 20过滤器（铜） | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 30 | PPR25弯头 | 只 | 5.50 |  |  |  |
| 31 | PPR25三通 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 32 | PPR25直接 | 只 | 3.50 |  |  |  |
| 33 | PPR25管帽 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 34 | PPR25*1/2内丝弯头（内衬不锈钢） | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 35 | PPR25*1/2外丝弯头 | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 36 | PPR25*1/2内丝三通 | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 37 | PPR25*1/2外丝直接 | 只 | 16.00 |  |  |  |
| 38 | PPR25*20直接 | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 39 | PPR25*20弯头 | 只 | 5.50 |  |  |  |
| 40 | PPR25*20三通 | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 41 | 25外丝堵头（铁） | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 42 | PPR25活接 | 只 | 20.00 |  |  |  |
| 43 | PPR25截止阀 | 只 | 43.00 |  |  |  |
| 44 | PPR32弯头 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 45 | PPR32三通 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 46 | PPR32直接 | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 47 | PPR32管帽 | 只 | 3.50 |  |  |  |
| 48 | PPR32截止阀 | 只 | 46.00 |  |  |  |
| 49 | PPR32*20直接 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 50 | PPR32*20三通 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 51 | PPR32*25直接 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 52 | PPR32*25三通 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 53 | PPR32铜油宁 | 只 | 35.00 |  |  |  |
| 54 | PPR32活接 | 只 | 35.00 |  |  |  |
| 55 | PPR40弯头 | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 56 | PPR40三通 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 57 | PPR40直接 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 58 | PPR40*32直接 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 59 | PPR40*32三通 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 60 | PPR40截止阀 | 只 | 63.00 |  |  |  |
| 61 | PPR90升降截止阀 | 只 | 150.00 |  |  |  |
| 62 | PPR90法兰 | 只 | 20.00 |  |  |  |
| 63 | PPR90直接 | 只 | 17.00 |  |  |  |
| 64 | PVC50*2.0排水管 | 根 | 20.00 | 是 | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 65 | PVC75*2.3排水管 | 根 | 30.00 |  |  |  |
| 66 | PVC110*3.2排水管 | 根 | 55.00 | 是 |  |  |
| 67 | PVC160*4.0排水管 | 根 | 85.00 |  |  |  |
| 68 | PVC50P弯 | 只 | 4.50 |  |  |  |
| 69 | PVC50S弯 | 只 | 4.50 |  |  |  |
| 70 | PVC50弯头 | 只 | 1.50 |  |  |  |
| 71 | PVC50直接 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 72 | PVC50三通 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 73 | PVC50门弯 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 74 | PVC5045°弯头 | 只 | 1.50 |  |  |  |
| 75 | PVC50伸缩节 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 76 | PVC50管卡 | 付 | 1.50 |  |  |  |
| 77 | PVC50地漏 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 78 | PVC75弯头 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 79 | PVC75三通 | 只 | 3.50 |  |  |  |
| 80 | PVC75门弯 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 81 | PVC75 45°弯 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 82 | PVC75*50补芯 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 83 | PVC75直接 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 84 | PVC110弯头 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 85 | PVC110*50三通 | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 86 | PVC110三通 | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 87 | PVC110*75三通 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 88 | PVC110堵帽 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 89 | PVC110立检 | 只 | 8.50 |  |  |  |
| 90 | PVC110伸缩节 | 只 | 9.00 |  |  |  |
| 91 | PVC110 45°弯 | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 92 | PVC110直接 | 只 | 3.50 |  |  |  |
| 93 | PVC110门弯 | 只 | 4.50 |  |  |  |
| 94 | PVC110管卡 | 付 | 2.50 |  |  |  |
| 95 | PVC110*50补芯 | 只 | 2.50 |  |  |  |
| 96 | PVC110*75补芯 | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 97 | 110不锈钢下水 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 98 | 110PPR截止阀 | 只 | 220.00 |  |  |  |
| 99 | PVC160弯头 | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 100 | PVC160直接 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 101 | PVC160三通 | 只 | 21.00 |  |  |  |
| 102 | PVC160*110补芯 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 103 | PVC胶水（大） | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 104 | PVC胶水（小） | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 105 | 25保温棉 | 根 | 3.50 |  |  |  |
| 106 | 32保温棉 | 根 | 6.00 |  |  |  |
| 107 | 20保温棉 | 根 | 3.50 |  |  |  |
| 108 | 水表25 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 109 | PPR剪刀 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 110 | 20cm昵龙扎带 | 包 | 20.00 |  |  |  |
| 111 | 15铜球阀 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 112 | 15铜活接球阀 | 个 | 20.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 113 | 15铜快开水龙头 | 个 | 15.00 | 是 |  |  |
| 114 | 15铜外丝直接 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 115 | 15铜三通 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 116 | 15铜截止阀 | 个 | 25.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 117 | 15铜闸阀 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 118 | 20*15铁外丝直接 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 119 | 铜太阳能管1/2外丝直接 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 120 | 25铜Y型过滤器 | 个 | 23.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 121 | 20铜Y型过滤器 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 122 | 25镀锌管 | 米 | 8.00 |  |  |  |
| 123 | 25镀锌直接 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 124 | 25镀锌弯头 | 个 | 3.50 |  |  |  |
| 125 | 25铜止回阀 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 126 | 25铜活接球阀 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 127 | 25浮球阀 铜 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 128 | 25浮球阀 不锈钢 | 个 | 40.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 129 | 25*20铁外丝直接 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 130 | 15铜内丝弯头 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 131 | 15铜外丝直接 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 132 | 15铜内丝三通 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 133 | 15铁堵头 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 134 | 15帖外丝直接 | 个 | 3.50 |  |  |  |
| 135 | 15不锈钢三通 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 136 | 15不锈钢外丝直接 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 137 | 15不锈钢弯头 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 138 | 520胶水 | 盒 | 4.00 |  |  |  |
| 139 | AB胶 | 盒 | 3.00 |  |  |  |
| 140 | 泡沫双面胶 大 | 卷 | 4.00 |  |  |  |
| 141 | 泡沫双面胶 小 | 卷 | 3.00 |  |  |  |
| 142 | 40cm不锈钢上水软管 | 根 | 13.00 |  |  |  |
| 143 | 50cm不锈钢上水软管 | 根 | 13.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 144 | 60cm不锈钢上水软管 | 根 | 15.00 |  |  |  |
| 145 | 100cm不锈钢上水软管 | 根 | 23.00 |  |  |  |
| 146 | 120cm不锈钢上水软管 | 根 | 25.00 |  |  |  |
| 147 | 冷热水上水软管50cm | 付 | 18.00 |  |  |  |
| 148 | 淋浴软管150cm | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 149 | 淋浴软管150cm+手洒 | 套 | 65.00 |  |  |  |
| 150 | 不锈钢波纹上水软管50cm | 根 | 25.00 |  |  |  |
| 151 | 不锈钢波纹上水软管60cm | 根 | 25.00 |  |  |  |
| 152 | 不锈钢波纹上水软管100cm | 根 | 35.00 |  |  |  |
| 153 | 16塑料波纹软管 | 米 | 1.00 |  |  |  |
| 154 | 铜三联水龙头 | 套 | 180.00 | 是 | 1、以上所投产品须为同一品牌 2、样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 155 | 铜三联水龙头阀芯 | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 156 | 铜二联淋浴水龙头 | 套 | 260.00 |  |  |  |
| 157 | 铜面盆二联水龙头 | 套 | 150.00 | 是 |  |  |
| 158 | 红外线高杆感应龙头 | 套 | 350.00 | 是 |  |  |
| 159 | 肘碰立式单冷龙头 | 个 | 180.00 |  |  |  |
| 160 | 肘碰墙式单冷龙头 | 个 | 85.00 | 是 |  |  |
| 161 | 806肘碰立式双联龙头 | 个 | 300.00 |  |  |  |
| 162 | 805墙式双联肘碰龙头 | 个 | 280.00 |  |  |  |
| 163 | 高杆单冷龙头 | 个 | 65.00 | 是 |  |  |
| 164 | 高杆冷热水龙头 | 个 | 150.00 | 是 |  |  |
| 165 | 小便池感应阀 | 个 | 220.00 |  |  |  |
| 166 | 15加长快开水龙头 普通 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 167 | 快开水龙头 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 168 | 不锈钢快开龙头 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 169 | 凯美尔开水器专用龙头 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 170 | 手按延时龙头 铜 | 个 | 112.00 |  |  |  |
| 171 | 小便池手安延时阀 铜 | 个 | 78.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 172 | 淋浴花洒 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 173 | 淋浴花洒座 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 174 | 立柱盆（小号） | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 175 | 立柱盆（大号） | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 176 | 洗脸台盆 西区用 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 177 | 台上盆 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 178 | 台下盆 | 个 | 220.00 |  |  |  |
| 179 | 瓷方形水槽 40*60 | 个 | 180.00 |  |  |  |
| 180 | 儿童小便池 | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 181 | 小便池30*45 | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 182 | 三角阀 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 183 | 手按大便延时阀 大号 | 个 | 120.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 184 | 手按大便延时阀 中号 | 个 | 80.00 | 是 |  |  |
| 185 | 手按大便延时阀 小号 | 个 | 75.00 | 是 |  |  |
| 186 | 脚踏延时阀 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 187 | 墙式脚踏延时阀 | 个 | 178.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 188 | 25不锈钢浮球阀 | 个 | 38.00 |  |  |  |
| 189 | 有线液位浮球2米 | 个 | 35.00 |  |  |  |
| 190 | 电磁阀25 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 191 | 电磁阀（低压） | 个 | 272.00 |  |  |  |
| 192 | 德力西电磁40水阀 | 个 | 293.00 |  |  |  |
| 193 | 蹲坑水箱 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 194 | 蹲坑 | 个 | 65.00 |  |  |  |
| 195 | 塑料波纹下水软管 | 根 | 2.50 |  |  |  |
| 196 | 不锈钢下水软管 | 根 | 18.00 |  |  |  |
| 197 | 不锈钢水槽（单） | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 198 | 不锈钢水槽（双） | 个 | 150.00 |  |  |  |
| 199 | 32不锈钢下水 | 个 | 22.00 |  |  |  |
| 200 | 40不锈钢下水口 | 个 | 15.00 | 是 | 样品要求：样品上须体现产品品牌、规格型号等标识 |  |
| 201 | 50不锈钢下水口 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 202 | 110不锈钢下水口 | 个 | 27.00 |  |  |  |
| 203 | 单不锈钢水槽下水 | 套 | 25.00 |  |  |  |
| 204 | 不锈钢水槽下水 | 套 | 28.00 |  |  |  |
| 205 | 坐便器上下水 | 套 | 60.00 |  |  |  |
| 206 | 坐便器上水 | 个 | 37.00 |  |  |  |
| 207 | 坐便器下水 | 个 | 33.00 |  |  |  |
| 208 | 坐便器下水按钮 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 209 | 浴缸下水 | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 210 | 上装加长坐便器盖 | 个 | 65.00 |  |  |  |
| 211 | 生料带 | 盒 | 2.00 |  |  |  |
| 212 | 管口钳10寸 | 把 | 18.00 |  |  |  |
| 213 | 管口钳18寸 | 把 | 45.00 |  |  |  |
| 214 | 管口钳36寸 | 把 | 95.00 |  |  |  |
| 215 | 镀锌夹板20-40 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 216 | 二眼转向插头 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 217 | 压线铜条 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 218 | 游标卡尺 | 个 | 390.00 |  |  |  |
| 219 | 150扳手 | 把 | 25.00 |  |  |  |
| 220 | 150活动扳手 | 把 | 20.00 |  |  |  |
| 221 | 250活动扳手 | 把 | 35.00 |  |  |  |
| 222 | 300活动扳手 | 把 | 39.00 |  |  |  |
| 223 | 防毒面具 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 224 | 激光测距仪 | 个 | 103.00 |  |  |  |
| 225 | 板牙套装 | 套 | 55.00 |  |  |  |
| 226 | 玻璃胶 | 瓶 | 15.00 |  |  |  |
| 227 | 长扎带 | 包 | 25.00 |  |  |  |
| 228 | 大号不锈钢插销 | 把 | 20.00 |  |  |  |
| 229 | 中号不锈钢插销 | 把 | 15.00 |  |  |  |

备注：

1、以上价格为各类货物价格上限，各供应商在以上价格基础上报出统一投标费率。

实际价格=各类货物价格上限金额*投标费率。

例如：投标费率为80%，2*0.75软芯线(BVR)实际价格：125*80%=100元

2、以上规格参数如出现某品牌专属参数，则该参数不受限制，供应商在响应时可以选用替代标准、品牌或型号，但投标人在其投标文件的“规格响应表”中必须明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或高于规定的要求。

3、参考推荐品牌（或相当于）：本项目招标文件及所有附件中如附有品牌，均为参考推荐品牌（备注：参考推荐品牌是采购人根据项目所需要实现的功能拟定的参考品牌，仅用于参考推荐，不作为限制性条款。但所投产品的技术参数应相当于或优于规定的要求）。

4、为保证产品质量，预中标单位必须在合同签订前提供招标文件采购需求中的耗材样品及产品合格证、检测报告等相关证明材料致采购人存档。提供的产品须符合要求，否则视为虚假响应标的，取消中标资格并没收保证金。

5、样品包装要求：不同样品上须做好标签，标签上应注明投标人名称、产品名称及规格型号。样品应打包后密封完好，在整个封套上注明项目名称、投标人名称。

三、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

(3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标人被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、中华人民共和国境内注册，具有提供本项目所采购的货物及服务的能力。

5、具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与所投采购范围相适应的内容。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、法人授权委托书。

2、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：每月15日以前，中标单位将前一个月的发货清单和发票开好送到物流中心整理入账。入账后，财务按季度进行结算。

2、履约保证金：壹万元整（¥10000.00元），待合同终止后退还。（无息）

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

六、包装、运输、装卸、保管费用：由中标供应商负责承担

七、商检、计量、检测、验收费用：由中标供应商负责承担

八、交货地点：采购人指定地点

九、交货及提供服务时间要求：服务期一年。

十、售后服务：

- 1、质量要求：中标单位供应采购人使用的水电材料必须保证质量，承担对所供应水电材料质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿采购人所有的损失。产品多次出现质量问题的，中标单位必须无理由换货。

- 2、配送要求：（1）采购人特殊情况急需的水电材料，中标单位应在最短时间（30分钟内）送达，保证工作正常运转。（2）水电材料交与采购人之前，由中标单位妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，采购人有权拒收，因此造成的损失，由中标单位自行承担。达到收货要求的，采购人应及时对水电材料进行签收。（3）送货时，中标单位须开具送货清单一式三份，必须严格核对水电材料的名称、品牌、规格、型号及数量，确保准确无误，质量符合要求；水电材料送到时请领用科室负责人认真核对并在三份送货单上签字，一份使用科室留存，一份交给物流中心备出入库使用，一份中标单位留存。

十一、其他要求

1、所投产品为质量合格的产品，符合国家及行业相关标准。

2、投标费率需包含物资的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

十二、服务承诺

1、因本项目服务配送时间较短，外地（注册地在宁国行政区域范围外）供应商须承诺“中标后在项目所在地设置固定的服务站点及备货仓库。”（承诺函格式自拟，包括但不限于以上内容）