## 采购需求

（以下采购需求部分由采购人：  宁国市人民医院 提供并负责解释）

一、项目介绍：

宁国市人民医院因工作需要，现需采购1批五金电料及水料，其中五金电料及水料总预算约为21万元（本次所提供的总预算仅供参考，具体以实际发生数量及中标费率进行结算）。服务期一年，现通过公开招标的方式选取一家供应商，完成五金电料及水料供货及售后服务等内容。

- 货物需求一览表:

| 序号 | 产品名称 | 主要参数及规格要求 | 单位 | 单价 | 是否要求提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软芯线 | 2*0.75(BVR) | 卷 | 162.50 | 提供样品 |  |
| 2 | 铜单线 | 1*1.5 | 米 | 1.18 |  |  |
| 3 | 铜单软芯线 | 1*2.5(BV) | 米 | 1.30 |  |  |
| 4 | 铜单软芯线 | 1*1.5(BVR) | 米 | 1.30 |  |  |
| 5 | 铜单软芯线 | 1*2.5(BVR) | 米 | 1.96 |  |  |
| 6 | 铜单线 | 1*4(BV) | 米 | 2.86 |  |  |
| 7 | 铜单软芯线 | 1*4(BVR) | 米 | 3.26 |  |  |
| 8 | 铜单软芯线 | 1*6(BV) | 米 | 5.20 |  |  |
| 9 | 铜单软芯线 | 1*5(BVR) | 米 | 4.56 |  |  |
| 10 | 铜单线 | 1*10(BV) | 米 | 9.76 |  |  |
| 11 | 铜单线 | 1*16(BV) | 米 | 11.06 |  |  |
| 12 | 铜芯护套线 | 3*1.5(BVV) | 米 | 3.26 |  |  |
| 13 | 铜芯护套线 | 2*2.5(BVV) | 米 | 4.56 |  |  |
| 14 | 铜软芯护套线 | 3*1.5(BVV) | 米 | 4.68 |  |  |
| 15 | 铜软芯护套线 | 3*2.5(BVV) | 米 | 5.86 |  |  |
| 16 | 软芯马达线 | 3*6 | 米 | 16.90 |  |  |
| 17 | 电缆线 | 3*6+1*4(VV) | 米 | 28.60 |  |  |
| 18 | 电缆线 | 3*10+1*6(VV) | 米 | 32.50 |  |  |
| 19 | 电缆线 | 3*16+1*10(VV) | 米 | 45.50 |  |  |
| 20 | 电缆线 | 3*25+1*16(VV) | 米 | 84.50 |  |  |
| 21 | 电缆线 | 3*35+1*16(VV) | 米 | 111.16 |  |  |
| 22 | 电缆线 | 3*50+1*25(VV) | 米 | 145.60 |  |  |
| 23 | 电缆线 | 3*10+2*6(VV) | 米 | 45.50 |  |  |
| 24 | 电缆线 | 3*16+2*10(VV) | 米 | 65.00 |  |  |
| 25 | 电缆线 | 3*25+2*16(VV) | 米 | 111.80 |  |  |
| 26 | 电缆线 | 3*35+2*16(VV) | 米 | 127.40 |  |  |
| 27 | 电缆线 | 3*50+2*25(VV) | 米 | 169.00 |  |  |
| 28 | 电缆线 | 3*10+1*6(ZR-VV) | 米 | 37.70 |  |  |
| 29 | 电缆线 | 3*16+1*10(ZR-VV) | 米 | 48.10 |  |  |
| 30 | 电缆线 | 3*25+1*16(ZR-VV) | 米 | 85.80 |  |  |
| 31 | 电缆线 | 3*35+1*16(ZR-VV) | 米 | 123.50 |  |  |
| 32 | 电缆线 | 3*50+1*25(ZR-VV) | 米 | 154.70 |  |  |
| 33 | 电缆线 | 3*6+2*4(ZR-VV) | 米 | 35.10 |  |  |
| 34 | 电缆线 | 3*10+2*6(ZR-VV) | 米 | 54.60 |  |  |
| 35 | 电缆线 | 3*16+2*10(ZR-VV) | 米 | 84.50 |  |  |
| 36 | 电缆线 | 3*25+2*16(ZR-VV) | 米 | 114.40 |  |  |
| 37 | 电缆线 | 3*35+2*16(ZR-VV) | 米 | 133.90 |  |  |
| 38 | 电缆线 | 3*50+2*25(ZR-VV) | 米 | 188.50 |  |  |
| 39 | 电缆线 | 3*10+1*6(YJV/22VV) | 米 | 37.06 |  |  |
| 40 | 电缆线 | 3*16+1*10(YJV/22VV) | 米 | 50.06 |  |  |
| 41 | 电缆线 | 3*25+1*16(YJV/22VV) | 米 | 89.70 |  |  |
| 42 | 电缆线 | 3*35+1*16(YJV/22VV) | 米 | 114.40 |  |  |
| 43 | 电缆线 | 3*50+1*25(YJV/22VV) | 米 | 162.50 |  |  |
| 44 | 电缆线 | 3*10+2*6(YJV/22VV) | 米 | 52.00 |  |  |
| 45 | 电缆线 | 3*16+2*10(YJV/22VV) | 米 | 78.00 |  |  |
| 46 | 电缆线 | 3*25+2*16(YJV/22VV) | 米 | 117.00 |  |  |
| 47 | 电缆线 | 3*35+2*16(YJV/22VV) | 米 | 127.40 |  |  |
| 48 | 电缆线 | 3*50+2*25(YJV/22VV) | 米 | 182.00 |  |  |
| 49 | 插头线 | 1米 | 根 | 13.00 |  |  |
| 50 | 插头线 | 3米3*2.5 16A | 根 | 45.50 |  |  |
| 51 | 连接线 | 三孔三插 | 根 | 19.50 |  |  |
| 52 | 电话线 | 1m（带水晶头） | 根 | 5.86 |  |  |
| 53 | 电话线 | 5m（带水晶头） | 根 | 7.80 |  |  |
| 54 | 电话线 | 10米（带水晶头） | 根 | 13.00 |  |  |
| 55 | 电脑线 | 8股 | 米 | 3.26 |  |  |
| 56 | 软芯电话线 | 2*0.5 | 卷 | 143.00 |  |  |
| 57 | 空气开关 | 1P16A | 只 | 9.10 | 提供样品 |  |
| 58 | 空气开关 | 1P20A | 只 | 9.10 |  |  |
| 59 | 空气开关 | 1P25A | 只 | 9.10 |  |  |
| 60 | 空气开关 | 1P32A | 只 | 9.10 |  |  |
| 61 | 空气开关 | 2P20A | 只 | 19.50 |  |  |
| 62 | 空气开关 | 2P25A | 只 | 19.50 |  |  |
| 63 | 空气开关 | 2P32A | 只 | 19.50 |  |  |
| 64 | 空气开关 | 2P40A | 只 | 19.50 |  |  |
| 65 | 空气开关 | 2P63A | 只 | 19.50 |  |  |
| 66 | 空气开关 | 3P25A | 只 | 28.60 | 提供样品 |  |
| 67 | 空气开关 | 3P32A | 只 | 28.60 |  |  |
| 68 | 空气开关 | 3P40A | 只 | 28.60 |  |  |
| 69 | 空气开关 | 3P63A | 只 | 28.60 |  |  |
| 70 | 空气开关 | 3P100A | 只 | 24.70 |  |  |
| 71 | 空气开关 | 4P40A | 只 | 71.50 | 提供样品 |  |
| 72 | 空气开关 | 4P60A | 只 | 71.50 |  |  |
| 73 | 空气开关 | 4P63A | 只 | 71.50 |  |  |
| 74 | 空气开关 | 4P100A | 只 | 110.50 |  |  |
| 75 | 断路器 | 三项125A | 只 | 156.00 |  |  |
| 76 | 断路器 | 三项150A | 只 | 188.50 |  |  |
| 77 | 漏电保护器 | 1P16A | 只 | 39.00 | 提供样品 |  |
| 78 | 漏电保护器 | 1P20A | 只 | 39.00 |  |  |
| 79 | 漏电保护器 | 1P25A | 只 | 39.00 |  |  |
| 80 | 漏电保护器 | 1p32A | 只 | 39.00 |  |  |
| 81 | 漏电保护器 | 2P25A | 只 | 52.00 | 提供样品 |  |
| 82 | 漏电保护器 | 2P32A | 只 | 52.00 |  |  |
| 83 | 漏电保护器 | 2P40A | 只 | 75.40 |  |  |
| 84 | 漏电保护器 | 3P32A | 只 | 75.40 | 提供样品 |  |
| 85 | 漏电保护器 | 3P40A | 只 | 75.40 |  |  |
| 86 | 漏电保护器 | 3P63A | 只 | 75.40 |  |  |
| 87 | 漏电保护器 | 3P100A | 只 | 156.00 |  |  |
| 88 | 双电源 | 3P100A | 个 | 4,160.00 |  |  |
| 89 | 双电源 | 4P100A | 个 | 7,865.00 |  |  |
| 90 | 双电源 | 3P150A | 个 | 8,213.40 |  |  |
| 91 | 双电源 | 4P150A | 个 | 8,674.90 |  |  |
| 92 | 双电源 | 3P225A | 个 | 11,570.00 |  |  |
| 93 | 双电源 | 4P225A | 个 | 13,780.00 |  |  |
| 94 | 双电源 | 3P300A | 个 | 18,460.00 |  |  |
| 95 | 双电源 | 4P300A | 个 | 19,500.00 |  |  |
| 96 | 换气扇 | 18B（25*25） | 台 | 65.00 |  |  |
| 97 | 换气扇 | 35B（30*30） | 台 | 110.00 |  |  |
| 98 | 换气扇 | 吸顶（60*60） | 台 | 240.00 |  |  |
| 99 | 换气扇 | 集成吊顶式（30*30） | 台 | 120.00 | 提供样品 |  |
| 100 | 换气扇 | 墙壁式（30*30） | 台 | 70.00 |  |  |
| 101 | 电表箱 | 30*40明装 | 台 | 68.00 |  |  |
| 102 | 电表箱 | 普通 | 台 | 60.00 |  |  |
| 103 | 电表 | 两项5~10A | 只 | 25.00 |  |  |
| 104 | 电表 | 两项40A | 只 | 85.00 |  |  |
| 105 | 电表 | 三项 | 只 | 110.00 |  |  |
| 106 | 万用表 | 数字型 | 只 | 125.00 |  |  |
| 107 | 万用表 | 钳型 | 只 | 120.00 |  |  |
| 108 | 万用表 | 袖珍型 | 只 | 50.00 |  |  |
| 109 | 禁油压力表 | 1.6MPa | 只 | 110.00 |  |  |
| 110 | 电接点压力表 | / | 只 | 95.00 |  |  |
| 111 | 防水胶布 | / | 卷 | 5.00 |  |  |
| 112 | 电工胶布 | / | 卷 | 2.63 |  |  |
| 113 | LED灯泡 | 3W | 只 | 7.00 | 提供样品 |  |
| 114 | LED灯泡 | 5W | 只 | 9.00 |  |  |
| 115 | LED灯泡 | 7W | 只 | 15.00 |  |  |
| 116 | LED灯泡 | 8W | 只 | 15.00 |  |  |
| 117 | LED灯泡 | 15W | 只 | 18.00 |  |  |
| 118 | LED灯泡 | 20W柱型 | 只 | 30.00 |  |  |
| 119 | LED灯泡 | 24W | 只 | 40.00 |  |  |
| 120 | LED灯泡 | 25W柱型 | 只 | 35.00 | 提供样品 |  |
| 121 | LED灯泡 | 30W | 只 | 40.00 |  |  |
| 122 | LED灯泡 | E27-14W玉米型 | 只 | 15.00 |  |  |
| 123 | 节能灯 | E40-200W 5U | 只 | 80.00 |  |  |
| 124 | 灯泡 | 100W | 只 | 2.00 |  |  |
| 125 | 低压灯泡 | 36V 60W | 只 | 3.00 |  |  |
| 126 | LED筒灯 | 7.5cm3WLED | 只 | 15.00 |  |  |
| 127 | 吸顶灯 | 12W暖白色 | 只 | 35.00 |  |  |
| 128 | LED+驱动 | 12W | 套 | 30.00 |  |  |
| 129 | LED+驱动 | 15WLED | 套 | 35.00 |  |  |
| 130 | LED+驱动 | 20W | 套 | 35.00 |  |  |
| 131 | LED贴片 | 25WLED | 根 | 40.00 |  |  |
| 132 | LED贴片 | 一拖三+驱动 | 套 | 40.00 |  |  |
| 133 | LED贴片 | 2835硬条220V | 个 | 25.00 |  |  |
| 134 | 集成广告灯 | 50W | 个 | 200.00 |  |  |
| 135 | 高干路灯头 | 50W | 个 | 450.00 |  |  |
| 136 | 户外广告灯 | 100WLED | 个 | 240.00 |  |  |
| 137 | 户外广告灯 | 200WLED | 个 | 260.00 |  |  |
| 138 | 高干路灯+驱动 | 50W | 套 | 150.00 |  |  |
| 139 | 铝罩灯 | 16寸 | 套 | 15.00 |  |  |
| 140 | 航空防爆灯 | 航空防爆灯 | 套 | 360.00 |  |  |
| 141 | 格栅灯 | 60*60LED | 个 | 220.00 |  |  |
| 142 | 面板灯 | 60*60LED | 个 | 105.00 |  |  |
| 143 | 面板灯 | 30*30LED | 个 | 75.00 |  |  |
| 144 | 格栅灯灯脚 | / | 个 | 5.00 |  |  |
| 145 | 格栅灯 | 一拖三 | 套 | 28.00 |  |  |
| 146 | 螺口灯头 | E27 | 个 | 3.00 |  |  |
| 147 | 螺口平灯座 | / | 个 | 3.00 |  |  |
| 148 | 灯管 | T4 12W | 根 | 10.00 |  |  |
| 149 | LED一体化灯 | T4 12W | 根 | 15.00 |  |  |
| 150 | LED一体化灯 | T5 4W 30cm | 根 | 19.00 | 提供样品 |  |
| 151 | LED一体化灯 | T5 8W 60cm | 根 | 20.00 |  |  |
| 152 | LED一体化灯 | T5 10W 90cm | 根 | 22.00 |  |  |
| 153 | LED一体化灯 | T5 14W 120cm | 根 | 25.00 | 提供样品 |  |
| 154 | LED灯管 | T5 24W 60cm | 根 | 15.00 |  |  |
| 155 | 灯管 | T5 28W 90cm | 根 | 15.00 |  |  |
| 156 | LED灯管 | T8 7W 白光 | 根 | 15.00 |  |  |
| 157 | LED灯管 | T8 8W 白光 | 根 | 15.00 |  |  |
| 158 | LED灯管 | T8 16W 白光 | 根 | 15.00 |  |  |
| 159 | LED一体化灯 | T8 12W 10cm | 根 | 20.00 |  |  |
| 160 | LED一体化灯 | T8 16W 120cm | 根 | 20.00 |  |  |
| 161 | LED一体化灯 | T8 18W 120cm | 根 | 20.00 |  |  |
| 162 | LED灯管 | T8 16W | 根 | 20.00 |  |  |
| 163 | LED单带支架 | / | 根 | 28.00 |  |  |
| 164 | 红色日光灯管 | / | 根 | 10.00 |  |  |
| 165 | 船型开关 | 二芯（窄体） | 个 | 3.00 |  |  |
| 166 | 声光控开关 | 86型 | 个 | 15.00 |  |  |
| 167 | 声控开关 | 86型 | 个 | 15.00 |  |  |
| 168 | 延时开关 | 86型 | 个 | 50.00 |  |  |
| 169 | 光感控制器 | 86型 | 个 | 18.00 |  |  |
| 170 | 时间控制器 | / | 个 | 60.00 |  |  |
| 171 | 底盒修复器 | 86型 | 个 | 2.00 |  |  |
| 172 | 空开箱 | 4组 | 个 | 10.00 |  |  |
| 173 | 空开箱 | 6组 | 个 | 15.00 |  |  |
| 174 | 空开箱 | 8组 | 个 | 24.00 |  |  |
| 175 | 空开箱 | 10组 | 个 | 25.00 |  |  |
| 176 | 空开箱 | 12组 | 个 | 35.00 |  |  |
| 177 | 空开箱 | 15组 | 个 | 45.00 |  |  |
| 178 | 插头 | 二眼 | 个 | 4.00 |  |  |
| 179 | 插头 | 三眼 | 个 | 5.00 |  |  |
| 180 | 插头 | 三眼 10A | 个 | 15.00 |  |  |
| 181 | 插头 | 三眼 16A | 个 | 15.00 |  |  |
| 182 | 开关 | 一开双控 | 个 | 15.00 |  |  |
| 183 | 开关 | 二开双控 | 个 | 15.00 |  |  |
| 184 | 开关 | 三开双控 | 个 | 18.00 |  |  |
| 185 | 开关插座 | 一开五孔 | 个 | 20.00 |  |  |
| 186 | 开关插座 | 二开五孔 | 个 | 25.00 |  |  |
| 187 | 插座 | 五孔 | 个 | 15.00 |  |  |
| 188 | 插座 | 七孔 | 个 | 15.00 |  |  |
| 189 | 插座 | 三孔插座10A | 个 | 15.00 |  |  |
| 190 | 插座 | 三孔插座16A | 个 | 15.00 |  |  |
| 191 | 地插 | 弹起式五孔 | 个 | 180.00 |  |  |
| 192 | 电扇调速器 | 86型 | 个 | 15.00 |  |  |
| 193 | 三相四线插座 | 20A | 个 | 15.00 |  |  |
| 194 | 三相四线插座 | 25A | 个 | 20.00 |  |  |
| 195 | 无线排插 | 小号 | 个 | 15.00 |  |  |
| 196 | 无线排插 | 大号 | 个 | 30.00 |  |  |
| 197 | 无线排插 | 五位五孔 | 个 | 38.00 |  |  |
| 198 | 无线排插 | 三位七孔 | 个 | 38.00 |  |  |
| 199 | 排插 | 三位两孔+三位五孔 | 个 | 38.00 |  |  |
| 200 | 排插 | 1.8米线三位二孔 | 个 | 38.00 |  |  |
| 201 | 排插 | 3m 两位两孔+两位五孔 | 个 | 35.00 |  |  |
| 202 | 排插 | 3m八位五孔 | 个 | 58.00 |  |  |
| 203 | 排插 | 3m六位五孔 | 个 | 55.00 |  |  |
| 204 | 移动排插 | 30m | 个 | 280.00 |  |  |
| 205 | 电容 | 1.2、1.5、2.0、2.5VF | 个 | 4.00 |  |  |
| 206 | 电容 | 5.5VF | 个 | 8.00 |  |  |
| 207 | 电容 | 12、27VF | 个 | 11.00 |  |  |
| 208 | 时间继电器 | JS14A-60s | 个 | 40.00 |  |  |
| 209 | 时间继电器 | JS15P-时间电压 | 个 | 65.00 |  |  |
| 210 | 时间继电器 | JSZ4A-B | 个 | 39.00 |  |  |
| 211 | 数字电笔 | （带灯） | 个 | 20.00 |  |  |
| 212 | 接触器 | 910 | 个 | 65.00 |  |  |
| 213 | 交流接触器 | 1210 220V | 个 | 30.00 |  |  |
| 214 | 交流接触器 | 220V 20A | 个 | 55.00 |  |  |
| 215 | 交流接触器 | / | 个 | 100.00 |  |  |
| 216 | LED灯泡 | 50W欧普 | 个 | 85.00 |  |  |
| 217 | 交流接触器 | 380V | 个 | 70.00 |  |  |
| 218 | 继电器 | 相子继电器380V | 个 | 30.00 |  |  |
| 219 | 相子继电器 | / | 个 | 45.00 |  |  |
| 220 | 交流接触器 | 三项 | 个 | 185.00 |  |  |
| 221 | 交流接触器 | CJX1-45/22 | 个 | 220.00 |  |  |
| 222 | 接触器 | 热继电器 | 个 | 45.00 |  |  |
| 223 | 中间继电器 | / | 个 | 90.00 |  |  |
| 224 | 接触器辅助接头 | / | 个 | 25.00 |  |  |
| 225 | 电扇 | 天井式 | 个 | 250.00 |  |  |
| 226 | 电扇 | 挂壁式 | 个 | 125.00 |  |  |
| 227 | 电扇 | 落地式 | 个 | 200.00 |  |  |
| 228 | 开水器 | 步进式(9KW) | 台 | 2,900.00 |  |  |
| 229 | 开水器主板 | 3000W | 个 | 550.00 |  |  |
| 230 | 开水器温感器 | LY011A | 个 | 130.00 |  |  |
| 231 | 开水器水位感应器 | / | 个 | 155.00 |  |  |
| 232 | 开水器继电器 | / | 个 | 80.00 |  |  |
| 233 | 开水器 | / | 个 | 95.00 |  |  |
| 234 | 开水器电磁阀 | / | 个 | 350.00 |  |  |
| 235 | 增压泵 | 120W | 个 | 380.00 |  |  |
| 236 | 主电机 | / | 个 | 190.00 |  |  |
| 237 | 电机 | 盘管式 | 台 | 230.00 |  |  |
| 238 | 电机 | 暖风机式 | 个 | 230.00 |  |  |
| 239 | 齿轮油 | 200# | 个 | 325.00 |  |  |
| 240 | 皮尺 | 50m | 个 | 50.00 |  |  |
| 241 | 线槽 | 2cm | 米 | 3.00 |  |  |
| 242 | 线槽 | 3cm | 米 | 3.00 |  |  |
| 243 | 线槽 | 4cm | 米 | 5.00 |  |  |
| 244 | 线槽 | 6cm | 米 | 8.00 |  |  |
| 245 | 电线管 | Φ16 | 根 | 3.00 |  |  |
| 246 | 电线管 | Φ20 | 根 | 5.00 |  |  |
| 247 | 电线管 | Φ25 | 根 | 4.51 |  |  |
| 248 | 电线管 | Φ32 | 根 | 5.51 |  |  |
| 249 | 电线管 | Φ40 | 根 | 12.00 |  |  |
| 250 | PVC直接 | Φ16 | 个 | 0.15 |  |  |
| 251 | PVC弯头 | Φ16 | 个 | 0.15 |  |  |
| 252 | PVC直接 | Φ20 | 个 | 0.20 |  |  |
| 253 | PVC弯头 | Φ20 | 个 | 0.25 |  |  |
| 254 | PVC直接 | Φ25 | 个 | 0.25 |  |  |
| 255 | PVC弯头 | Φ25 | 个 | 0.51 |  |  |
| 256 | PVC直接 | Φ32 | 个 | 0.40 |  |  |
| 257 | PVC弯头 | Φ32 | 个 | 0.51 |  |  |
| 258 | PVC直接 | Φ40 | 个 | 1.00 |  |  |
| 259 | PVC弯头 | Φ40 | 个 | 1.00 |  |  |
| 260 | PVC线盒 | 86型暗盒 | 个 | 1.00 |  |  |
| 261 | PVC线盒 | 86型明盒 | 个 | 2.00 |  |  |
| 262 | 线卡 | 8# | 盒 | 2.00 |  |  |
| 263 | 双面胶 | 小号 | 卷 | 2.00 |  |  |
| 264 | 电锤钻头 | 6# | 个 | 5.00 |  |  |
| 265 | 电锤钻头 | 8# | 个 | 7.00 |  |  |
| 266 | 电锤钻头 | 10# | 个 | 10.00 |  |  |
| 267 | 电锤钻头 | 12# | 个 | 10.00 |  |  |
| 268 | 电锤钻头 | 14# | 个 | 10.00 |  |  |
| 269 | 电锤钻头 | 16# | 个 | 25.00 |  |  |
| 270 | 电锤钻头 | 20# | 个 | 25.00 |  |  |
| 271 | 电锤钻头 | 25# | 个 | 60.00 |  |  |
| 272 | 膨胀螺丝 | 6# | 袋 | 15.00 |  |  |
| 273 | 膨胀螺丝 | 8# | 个 | 1.00 |  |  |
| 274 | 膨胀螺丝 | 10# | 个 | 1.00 |  |  |
| 275 | 膨胀螺丝 | 1.5cm | 盒 | 25.00 |  |  |
| 276 | 膨胀螺丝 | 3cm | 盒 | 15.00 |  |  |
| 277 | 膨胀螺丝 | 4cm | 盒 | 15.00 |  |  |
| 278 | 膨胀螺丝 | 12*80螺丝、螺杆、弹簧垫片 | 套 | 2.00 |  |  |
| 279 | 膨胀螺丝 | 绝缘 | 支 | 5.00 |  |  |
| 280 | 铜线鼻 | 10mm2 | 个 | 4.00 |  |  |
| 281 | 铜线鼻 | 16mm2（全包） | 个 | 5.00 |  |  |
| 282 | 铜线鼻 | 25mm2 | 个 | 5.00 |  |  |
| 283 | 铜线鼻 | 35mm2 | 个 | 5.00 |  |  |
| 284 | 铜线鼻 | 50mm2 | 个 | 10.00 |  |  |
| 285 | 磨光机 | / | 台 | 220.00 |  |  |
| 286 | 磨光片 | / | 张 | 2.51 |  |  |
| 287 | 切割片 | / | 张 | 1.00 |  |  |
| 288 | 内六角扳手 | / | 套 | 26.00 |  |  |
| 289 | 开口扳手 | 14-17 | 把 | 10.00 |  |  |
| 290 | 开口扳手 | 17-19 | 把 | 14.00 |  |  |
| 291 | 梅花扳手 | 14-17梅花 | 把 | 10.00 |  |  |
| 292 | 梅花扳手 | 17-19梅花 | 套 | 20.00 |  |  |
| 293 | 开口扳手 | / | 套 | 55.00 |  |  |
| 294 | 梅花扳手 | / | 套 | 70.00 |  |  |
| 295 | 内螺角 | 大号 | 套 | 55.00 |  |  |
| 296 | 内螺角 | 小号 | 米 | 45.00 |  |  |
| 297 | 气管 | φ10 | 米 | 4.00 |  |  |
| 298 | 气管 | φ12 | 米 | 5.00 |  |  |
| 299 | 气管 | φ8 | 套 | 3.00 |  |  |
| 300 | 什锦锉 | / | 把 | 50.00 |  |  |
| 301 | 十字起 | 大号 | 把 | 15.00 |  |  |
| 302 | 十字起 | 中号 | 付 | 7.00 |  |  |
| 303 | 卡扣 | 铁包 | 把 | 2.00 |  |  |
| 304 | 钉锤 | 小号 | 套 | 18.00 |  |  |
| 305 | 门铃 | 一拖一 | 个 | 58.00 |  |  |
| 306 | 保险丝 | 4A | 盒 | 5.00 |  |  |
| 307 | 钢排钉 | T25 | 个 | 7.00 |  |  |
| 308 | 膨胀螺丝 | φ12 | 个 | 2.00 |  |  |
| 309 | 保险丝 | 1~8A | 袋 | 1.00 |  |  |
| 310 | 堵漏王 | / | 套 | 10.00 |  |  |
| 311 | 起子 | / | 把 | 58.00 |  |  |
| 312 | 尖嘴钳 | 中号 | 把 | 20.00 |  |  |
| 313 | 老虎钳 | 中号 | 把 | 15.00 |  |  |
| 314 | 十字起 | 小号 | 根 | 5.00 |  |  |
| 315 | 卡条 | / | 把 | 5.00 |  |  |
| 316 | 起子 | 两用 | 个 | 12.00 |  |  |
| 317 | 插头 | 二眼转向 | 个 | 4.00 |  |  |
| 318 | 工具箱 | 14寸 | 只 | 62.00 |  |  |
| 319 | 盖板 | 86型 | 只 | 5.00 |  |  |
| 320 | 电源匹配器 | / | 只 | 50.00 |  |  |
| 321 | 瓷白胶 | / | 瓶 | 12.00 |  |  |
| 322 | 镀锌板 | 1m*2m | 张 | 100.00 |  |  |
| 323 | 开关插座 | 电子计量 | 个 | 75.00 |  |  |
| 324 | 电磁阀 | / | 只 | 95.00 |  |  |
| 325 | 中央空调电磁阀 | / | 只 | 295.00 |  |  |
| 326 | 中央空调温控器 | / | 只 | 175.00 |  |  |
| 327 | 应急灯 | 大号手提 | 只 | 102.00 |  |  |
| 328 | 应急灯 | 小号手提 | 只 | 60.00 |  |  |
| 329 | 接触器 | 0910 | 个 | 65.00 |  |  |
| 330 | PPR水管 | φ20*3.4 | 米 | 9.10 | 提供品牌 |  |
| 331 | PPR水管 | φ25*3.5 | 米 | 10.40 |  |  |
| 332 | PPR水管 | φ32*4.4 | 米 | 16.90 |  |  |
| 333 | PPR水管 | φ40*5.5 | 米 | 26.00 |  |  |
| 334 | PPR水管 | φ63*7.2 | 米 | 39.00 |  |  |
| 335 | PPR水管 | φ75*10.3 | 米 | 113.10 |  |  |
| 336 | PPR水管 | φ90*12.3 | 米 | 143.00 |  |  |
| 337 | PPR水管 | φ110*15.1 | 米 | 227.50 |  |  |
| 338 | PPR水管 | φ40*4.5 | 米 | 15.60 |  |  |
| 339 | PPR水管 | φ50*5.6 | 米 | 27.30 |  |  |
| 340 | PPR水管 | φ63*7.0 | 米 | 45.50 |  |  |
| 341 | PPR水管 | φ75*8.4 | 米 | 70.20 |  |  |
| 342 | PPR水管 | φ90*10.1 | 米 | 97.50 |  |  |
| 343 | PPR水管 | φ110*12.3 | 米 | 143.00 |  |  |
| 344 | PPR弯头 | Φ20 | 只 | 3.90 |  |  |
| 345 | PPR三通 | Φ20 | 只 | 4.56 |  |  |
| 346 | PPR直接 | Φ20 | 只 | 2.60 |  |  |
| 347 | PPR小弯 | Φ20 | 只 | 3.26 |  |  |
| 348 | PPR管帽 | Φ20 | 只 | 2.60 |  |  |
| 349 | PPR过桥弯 | Φ20 | 只 | 7.80 |  |  |
| 350 | PPR内丝弯 | Φ20*1/2 | 只 | 11.70 |  |  |
| 351 | PPR内丝三通 | Φ20*1/2 | 只 | 14.30 |  |  |
| 352 | PPR内丝直接 | Φ20*1/2 | 只 | 11.70 |  |  |
| 353 | PPR外丝直接 | Φ20*1/2 | 只 | 16.90 |  |  |
| 354 | PPR双联内丝弯 | Φ20*1/2 | 只 | 45.50 |  |  |
| 355 | PPR截止阀 | Φ20 | 只 | 39.00 |  |  |
| 356 | PVC U型卡 | Φ20 | 只 | 1.30 |  |  |
| 357 | PPR活接 | Φ20 | 只 | 13.00 |  |  |
| 358 | 铜过滤器 | Φ20 | 只 | 39.00 |  |  |
| 359 | PPR弯头 | Φ25 | 只 | 7.16 |  |  |
| 360 | PPR三通 | Φ25 | 只 | 6.50 |  |  |
| 361 | PPR直接 | Φ25 | 只 | 4.56 |  |  |
| 362 | PPR管帽 | Φ25 | 只 | 6.50 |  |  |
| 363 | PPR内丝弯头 | Φ25*1/2 | 只 | 18.20 |  |  |
| 364 | PPR外丝弯头 | Φ25*1/2 | 只 | 18.20 |  |  |
| 365 | PPR内丝三通 | Φ25*1/2 | 只 | 18.20 |  |  |
| 366 | PPR外丝直接 | Φ25*1/2 | 只 | 20.80 |  |  |
| 367 | PPR直接 | Φ25*20 | 只 | 3.90 |  |  |
| 368 | PPR弯头 | Φ25*20 | 只 | 7.16 |  |  |
| 369 | PPR三通 | Φ25*20 | 只 | 10.40 |  |  |
| 370 | 铁外丝堵头 | Φ25 | 只 | 10.40 |  |  |
| 371 | PPR活接 | Φ25 | 只 | 26.00 |  |  |
| 372 | PPR截止阀 | Φ25 | 只 | 55.90 |  |  |
| 373 | PPR弯头 | Φ32 | 只 | 9.10 |  |  |
| 374 | PPR三通 | Φ32 | 只 | 9.10 |  |  |
| 375 | PPR直接 | Φ32 | 只 | 5.20 |  |  |
| 376 | PPR管帽 | Φ32 | 只 | 4.56 |  |  |
| 377 | PPR截止阀 | Φ32 | 只 | 59.80 |  |  |
| 378 | PPR直接 | Φ32*20 | 只 | 6.50 |  |  |
| 379 | PPR三通 | Φ32*20 | 只 | 7.80 |  |  |
| 380 | PPR直接 | Φ32*25 | 只 | 13.00 |  |  |
| 381 | PPR三通 | Φ32*25 | 只 | 13.00 |  |  |
| 382 | 铜油宁 | Φ32 | 只 | 45.50 |  |  |
| 383 | PPR活接 | Φ32 | 只 | 45.50 |  |  |
| 384 | PPR弯头 | Φ40 | 只 | 10.40 |  |  |
| 385 | PPR三通 | Φ40 | 只 | 13.00 |  |  |
| 386 | PPR直接 | Φ40 | 只 | 7.80 |  |  |
| 387 | PPR直接 | Φ40*32 | 只 | 9.10 |  |  |
| 388 | PPR三通 | Φ40*32 | 只 | 9.10 |  |  |
| 389 | PPR截止阀 | Φ40 | 只 | 81.90 |  |  |
| 390 | PPR截止阀 | 升降截止阀 | 只 | 195.00 |  |  |
| 391 | PPR法兰 | Φ90 | 只 | 26.00 |  |  |
| 392 | PPR直接 | Φ90 | 只 | 22.10 |  |  |
| 393 | PVC排水管 | Φ50*2.0 | 根 | 20.00 |  |  |
| 394 | PVC排水管 | Φ75*2.3 | 根 | 30.00 |  |  |
| 395 | PVC排水管 | Φ110*3.2 | 根 | 55.00 |  |  |
| 396 | PVC排水管 | Φ160*4.0 | 根 | 85.00 |  |  |
| 397 | PVCP弯 | Φ50 | 只 | 4.51 |  |  |
| 398 | PVCS弯 | Φ50 | 只 | 4.51 |  |  |
| 399 | PVC弯头 | Φ50 | 只 | 1.51 |  |  |
| 400 | PVC直接 | Φ50 | 只 | 1.00 |  |  |
| 401 | PVC三通 | Φ50 | 只 | 2.00 |  |  |
| 402 | PVC门弯 | Φ50 | 只 | 2.00 |  |  |
| 403 | PVC小弯 | Φ50 | 只 | 1.51 |  |  |
| 404 | PVC伸缩节 | Φ50 | 付 | 6.00 |  |  |
| 405 | PVC管卡 | Φ50 | 只 | 1.51 |  |  |
| 406 | PVC地漏 | Φ50 | 只 | 2.51 |  |  |
| 407 | PVC弯头 | Φ75 | 只 | 2.51 |  |  |
| 408 | PVC三通 | Φ75 | 只 | 3.51 |  |  |
| 409 | PVC门弯 | Φ75 | 只 | 2.51 |  |  |
| 410 | PVC小弯 | Φ75 | 只 | 2.51 |  |  |
| 411 | PVC补芯 | Φ75 | 只 | 2.51 |  |  |
| 412 | PVC直接 | Φ75 | 只 | 5.00 |  |  |
| 413 | PVC弯头 | Φ110 | 只 | 7.00 |  |  |
| 414 | PVC三通 | Φ110*50 | 只 | 8.00 |  |  |
| 415 | PVC三通 | Φ110 | 只 | 8.00 |  |  |
| 416 | PVC三通 | Φ110*75 | 只 | 10.00 |  |  |
| 417 | PVC堵帽 | Φ110 | 只 | 6.00 |  |  |
| 418 | PVC立检 | Φ110 | 只 | 8.51 |  |  |
| 419 | PVC伸缩节 | Φ110 | 只 | 9.00 |  |  |
| 420 | PVC小弯 | Φ110 | 只 | 6.00 |  |  |
| 421 | PVC直接 | Φ110 | 只 | 3.51 |  |  |
| 422 | PVC门弯 | Φ110 | 付 | 4.51 |  |  |
| 423 | PVC管卡 | Φ110 | 只 | 2.51 |  |  |
| 424 | PVC补芯 | Φ110*50 | 只 | 2.51 |  |  |
| 425 | PVC补芯 | Φ110*75 | 只 | 4.00 |  |  |
| 426 | 下水 | 110不锈钢 | 只 | 30.00 |  |  |
| 427 | PPR截止阀 | Φ110 | 只 | 286.00 |  |  |
| 428 | PVC弯头 | Φ160 | 只 | 18.00 |  |  |
| 429 | PVC直接 | Φ160 | 只 | 7.00 |  |  |
| 430 | PVC三通 | Φ160 | 只 | 21.00 |  |  |
| 431 | PVC补芯 | Φ160*110 | 只 | 5.00 |  |  |
| 432 | 胶水 | PVC（大） | 只 | 8.00 |  |  |
| 433 | 胶水 | PVC（小） | 只 | 5.00 |  |  |
| 434 | 保温棉 | #25 | 根 | 3.51 |  |  |
| 435 | 保温棉 | #32 | 根 | 6.00 |  |  |
| 436 | 保温棉 | #20 | 根 | 3.51 |  |  |
| 437 | 水表 | Φ25 | 个 | 45.00 |  |  |
| 438 | PPR剪刀 | PPR | 个 | 26.00 |  |  |
| 439 | 尼龙扎带 | 20cm | 包 | 20.00 |  |  |
| 440 | 铜球阀 | Φ15 | 个 | 20.00 |  |  |
| 441 | 铜活接球阀 | Φ15 | 个 | 20.00 |  |  |
| 442 | 铜快开 | Φ15 | 个 | 15.00 |  |  |
| 443 | 铜内丝直接 | Φ15 | 个 | 5.00 |  |  |
| 444 | 铜三通 | Φ15 | 个 | 7.00 |  |  |
| 445 | 铜截止阀 | Φ15 | 个 | 25.00 |  |  |
| 446 | 铜闸阀 | Φ15 | 个 | 35.00 |  |  |
| 447 | 铜外丝直接 | Φ20*15 | 个 | 5.00 |  |  |
| 448 | 铜外丝直接 | 太阳能管1/2 | 个 | 5.00 |  |  |
| 449 | 铜Y型过滤器 | Φ25 | 个 | 23.00 | 提供样品 |  |
| 450 | 铜Y型过滤器 | Φ20 | 个 | 18.00 |  |  |
| 451 | 镀锌管 | Φ25 | 米 | 8.00 |  |  |
| 452 | 直接 | Φ25 | 个 | 4.00 |  |  |
| 453 | Φ25弯头 | Φ25 | 个 | 3.51 |  |  |
| 454 | 铜止回阀 | Φ25 | 个 | 35.00 |  |  |
| 455 | 铜活接球阀 | Φ25 | 个 | 25.00 |  |  |
| 456 | 铜浮球阀 | Φ25 | 个 | 35.00 |  |  |
| 457 | 不锈钢浮球阀 | Φ25 | 个 | 40.00 |  |  |
| 458 | 铁外丝直接 | Φ25*20 | 个 | 10.00 |  |  |
| 459 | 铜内丝弯头 | Φ15 | 个 | 5.00 |  |  |
| 460 | 铜外丝直接 | Φ15 | 个 | 4.00 |  |  |
| 461 | 铜内丝三通 | Φ15 | 个 | 8.00 |  |  |
| 462 | 铁堵头 | Φ15 | 个 | 2.00 |  |  |
| 463 | 铁外丝直接 | Φ15 | 个 | 3.51 |  |  |
| 464 | 不锈钢三通 | Φ15 | 个 | 6.00 |  |  |
| 465 | 不锈钢外丝直接 | Φ15 | 个 | 4.00 |  |  |
| 466 | 不锈钢弯头 | Φ15 | 个 | 5.00 |  |  |
| 467 | 胶水 | 520 | 盒 | 4.00 |  |  |
| 468 | AB胶 | / | 盒 | 3.00 |  |  |
| 469 | 泡沫双面胶 | 大卷 | 卷 | 4.00 |  |  |
| 470 | 泡沫双面胶 | 小卷 | 卷 | 3.00 |  |  |
| 471 | 不锈钢上水软管 | 40cm | 根 | 13.00 |  |  |
| 472 | 不锈钢上水软管 | 50cm | 根 | 13.00 | 提供样品 |  |
| 473 | 不锈钢上水软管 | 60cm | 根 | 15.00 |  |  |
| 474 | 不锈钢上水软管 | 100cm | 根 | 23.00 |  |  |
| 475 | 不锈钢上水软管 | 120cm | 根 | 25.00 |  |  |
| 476 | 冷热水上水软管 | 50cm | 根 | 18.00 |  |  |
| 477 | 淋浴软管 | 150cm | 根 | 20.00 |  |  |
| 478 | 淋浴软管+手洒 | 150cm+手洒 | 根 | 65.00 |  |  |
| 479 | 不锈钢波纹上水软管 | 50cm | 套 | 25.00 |  |  |
| 480 | 不锈钢波纹上水软管 | 60cm | 根 | 25.00 |  |  |
| 481 | 不锈钢波纹上水软管 | 100cm | 根 | 35.00 |  |  |
| 482 | 塑料波纹软管 | φ16 | 根 | 1.00 |  |  |
| 483 | 铜龙头 | 三联 | 根 | 180.00 |  |  |
| 484 | 铜阀芯 | 三联 | 个 | 12.00 |  |  |
| 485 | 铜淋浴龙头 | 二联 | 套 | 260.00 |  |  |
| 486 | 铜面盆 | 二联 | 套 | 150.00 |  |  |
| 487 | 高杆感应龙头 | 红外线 | 套 | 350.00 |  |  |
| 488 | 肘碰龙头 | 立式单冷 | 个 | 180.00 |  |  |
| 489 | 肘碰龙头 | 墙式单冷 | 个 | 85.00 |  |  |
| 490 | 双联龙头 | 肘碰立式806 | 个 | 300.00 |  |  |
| 491 | 双联龙头 | 肘碰墙式805 | 个 | 280.00 |  |  |
| 492 | 高杆龙头 | 单冷 | 个 | 65.00 | 提供样品 |  |
| 493 | 高杆龙头 | 冷热 | 个 | 150.00 |  |  |
| 494 | 感应阀 | 小便池 | 个 | 220.00 |  |  |
| 495 | 加长快开龙头 | φ15 | 个 | 25.00 |  |  |
| 496 | 快开龙头 | 15 | 个 | 15.00 | 提供样品 |  |
| 497 | 不锈钢快开 | 15 | 个 | 30.00 |  |  |
| 498 | 龙头 | 凯美尔开水器专用 | 个 | 80.00 |  |  |
| 499 | 手按延时龙头 | 15 | 个 | 112.00 |  |  |
| 500 | 手按延时阀 | 小便池 | 个 | 78.00 |  |  |
| 501 | 淋浴花洒 | / | 个 | 25.00 |  |  |
| 502 | 淋浴花洒座 | / | 个 | 5.00 |  |  |
| 503 | 立柱盆 | 小号 | 个 | 60.00 |  |  |
| 504 | 立柱盆 | 大号 | 个 | 120.00 |  |  |
| 505 | 洗脸台盆 | / | 个 | 100.00 |  |  |
| 506 | 台上盆 | / | 个 | 130.00 |  |  |
| 507 | 台下盆 | / | 个 | 220.00 |  |  |
| 508 | 水槽 | 40*60 | 个 | 180.00 |  |  |
| 509 | 小便池 | 30*45 | 个 | 85.00 |  |  |
| 510 | 三角阀 | 15 | 个 | 15.00 |  |  |
| 511 | 手按延时阀 | 大便 大号 | 个 | 120.00 |  |  |
| 512 | 手按延时阀 | 大便 中号 | 个 | 80.00 | 提供样品 |  |
| 513 | 手按延时阀 | 大便 小号 | 个 | 75.00 |  |  |
| 514 | 脚踏延时阀 | / | 个 | 130.00 | 提供样品 |  |
| 515 | 脚踏延时阀 | 墙式 | 个 | 178.00 |  |  |
| 516 | 不锈钢浮球阀 | Φ25 | 个 | 38.00 |  |  |
| 517 | 有线液位浮球阀 | 2米 | 个 | 35.00 |  |  |
| 518 | 电磁阀 | Φ25 | 个 | 80.00 |  |  |
| 519 | 电磁阀 | 低压 | 个 | 272.00 |  |  |
| 520 | 电磁阀 | 电磁40水阀 | 个 | 293.00 |  |  |
| 521 | 蹲坑水箱 | / | 个 | 120.00 |  |  |
| 522 | 蹲坑 | / | 个 | 65.00 |  |  |
| 523 | 塑料波纹下水软管 | / | 根 | 2.51 |  |  |
| 524 | 不锈钢下水软管 | / | 根 | 18.00 |  |  |
| 525 | 水槽 | 不锈钢（单） | 个 | 75.00 |  |  |
| 526 | 水槽 | 不锈钢（双） | 个 | 150.00 |  |  |
| 527 | 不锈钢下水 | 32 | 个 | 22.00 | 提供样品 |  |
| 528 | 不锈钢下水 | 40 | 个 | 15.00 |  |  |
| 529 | 不锈钢下水 | 50 | 个 | 15.00 |  |  |
| 530 | 不锈钢下水 | 110 | 个 | 27.00 |  |  |
| 531 | 单水槽下水 | 110 | 个 | 25.00 |  |  |
| 532 | 水槽下水 | 不锈钢 | 套 | 28.00 |  |  |
| 533 | 坐便器上下水 | / | 套 | 60.00 |  |  |
| 534 | 坐便器上水 | / | 套 | 37.00 |  |  |
| 535 | 坐便器下水 | / | 个 | 33.00 |  |  |
| 536 | 坐便器下水按钮 | / | 个 | 20.00 |  |  |
| 537 | 下水 | 浴缸用 | 个 | 25.00 |  |  |
| 538 | 坐便器盖 | / | 个 | 65.00 |  |  |
| 539 | 生料带 | / | 盒 | 2.00 |  |  |
| 540 | 管口钳 | 10寸 | 把 | 18.00 |  |  |
| 541 | 管口钳 | 18寸 | 把 | 45.00 |  |  |
| 542 | 管口钳 | 36寸 | 把 | 95.00 |  |  |
| 543 | 镀锌夹板 | 20-40 | 个 | 100.00 |  |  |
| 544 | 插头 | 二眼转向 | 个 | 3.00 |  |  |
| 545 | 压线铜条 | / | 米 | 30.00 |  |  |
| 546 | 游标卡尺 | / | 个 | 390.00 |  |  |
| 547 | 扳手 | 150 | 把 | 25.00 |  |  |
| 548 | 活动扳手 | 150 | 把 | 20.00 |  |  |
| 549 | 活动扳手 | 250 | 把 | 35.00 |  |  |
| 550 | 活动扳手 | 300 | 把 | 39.00 |  |  |
| 551 | 防毒面具 | / | 个 | 30.00 |  |  |
| 552 | 测距仪 | 激光 | 个 | 103.00 |  |  |
| 553 | 板牙 | 套装 | 套 | 55.00 |  |  |
| 554 | 玻璃胶 | / | 瓶 | 15.00 |  |  |
| 555 | 长扎带 | / | 包 | 25.00 |  |  |
| 556 | 不锈钢插销 | 大号 | 把 | 20.00 |  |  |
| 557 | 不锈钢插销 | 中号 | 把 | 15.00 |  |  |
| 558 | 台扇 | FSTC—40 | 台 | 80.00 |  |  |
| 559 | 落地扇 | 格力FD—4020 | 台 | 190.00 |  |  |
| 560 | 柜门拉手 | 普通 | 个 | 8.00 |  |  |
| 561 | 万用表 | 多功能 | 套 | 180.00 |  |  |
| 562 | 电动起子 | 电动型 | 把 | 380.00 |  |  |
| 563 | 立柱盆上盆 | / | 个 | 85.00 |  |  |
| 564 | 有线液位浮球阀 | 5米线 | 个 | 38.00 |  |  |
| 565 | PPR内丝弯头 | 直径32 | 个 | 2.00 |  |  |
| 566 | 铁内丝直接 | 直径50 | 个 | 15.00 |  |  |
| 567 | 铁内丝直接 | 直径40 | 个 | 13.00 |  |  |
| 568 | 铁堵头 | 直径40 | 个 | 4.00 |  |  |
| 569 | 铁堵头 | 直径50 | 个 | 5.00 |  |  |
| 570 | 尼龙扎带 | 30cm | 包 | 25.00 |  |  |
| 571 | 螺丝刀 | 一字型 | 把 | 15.00 |  |  |
| 572 | 螺丝刀 | 十字型 | 把 | 15.00 |  |  |
| 573 | 管口钳 | 300型 | 把 | 65.00 |  |  |
| 574 | 付镀锌管包圈 | 直径25 | 个 | 45.00 |  |  |
| 575 | 万能胶 | 桶装 | 桶 | 45.00 |  |  |
| 576 | 泡沫胶 | 管状型 | 支 | 15.00 |  |  |
| 577 | 锁芯 | / | 个 | 25.00 |  |  |
| 578 | 钢丝锁 | 环形 | 把 | 52.00 |  |  |
| 579 | LED筒灯 | 10cm 7W LED |  | 30.00 |  |  |
| 580 | 灯管支架 | T8 1.2米单平 | 根 | 15.00 |  |  |
| 581 | 电源 | 12V直流 | 个 | 45.00 |  |  |
| 582 | 活动扳手 | 250*30 | 把 | 52.25 |  |  |
| 583 | PVC U型卡 | 直径16 | 个 | 0.50 |  |  |
| 584 | 排插 | 3m十位五孔 | 个 | 68.00 |  |  |
| 585 | 水箱 | / | 个 | 57.00 |  |  |
| 586 | 插销 | 仿铜 大号 | 付 | 15.00 |  |  |
| 587 | 电话线 | 2m （带水晶头） | 根 | 4.55 |  |  |
| 588 | 电话线 | 3m （带水晶头） | 根 | 5.85 |  |  |
| 589 | 地漏盖 | 不锈钢型 | 个 | 9.50 |  |  |
| 590 | 温控面板 | 中央空调型 | 个 | 55.00 |  |  |
| 591 | 台下盆 | 恒洁型 | 个 | 280.00 |  |  |
| 592 | 进水管 | 小便器专用型 | 根 | 65.00 |  |  |
| 593 | LED一体化灯 | T8 8W 60cm | 根 | 19.00 |  |  |
| 594 | 铜高脚水嘴 | 单冷 | 个 | 59.00 |  |  |
| 595 | 转换插头 | 二孔 一转三 | 个 | 10.00 |  |  |
| 596 | PPR截止阀 | 直径60 | 只 | 85.00 |  |  |
| 597 | 电子镇流器 | 一拖一 | 个 | 15.00 |  |  |
| 598 | 三角带 | A1346 | 套 | 14.25 |  |  |
| 599 | 三角带 | A1549 | 套 | 14.25 |  |  |
| 600 | 三角带 | A1676 | 套 | 14.25 |  |  |
| 601 | 玻璃U型门锁 | 中长 | 个 | 33.25 |  |  |
| 602 | 电工包 | / | 个 | 23.75 |  |  |
| 603 | 保温棉 | #50 | 根 | 6.00 |  |  |
| 604 | 保温棉 | #20（加厚） | 根 | 4.00 |  |  |
| 605 | 电源 | 15V 1.5A | 个 | 50.00 |  |  |
| 606 | 塑料下水口+软管 | 40# | 套 | 14.25 |  |  |
| 607 | 排插 | 5m八位五孔 | 个 | 66.50 |  |  |
| 608 | 铜芯护套线 | 2*4（BVV) | 米 | 5.23 |  |  |
| 609 | 对讲门铃 | 一拖一 | 套 | 130.00 |  |  |
| 610 | 台盆单冷龙头 | 恒洁 加长 | 个 | 200.00 |  |  |
| 611 | LED电子镇流器 | 60*60面板灯专用 | 个 | 35.00 |  |  |
| 612 | 不锈钢直尺 | 30cm | 把 | 8.00 |  |  |
| 613 | 电表箱 | 40*50明装 | 台 | 150.00 |  |  |
| 614 | 复位开关 | 可复位式 | 个 | 23.75 |  |  |
| 615 | 电加热龙头 | 苏泊尔（侧出水） | 个 | 250.00 |  |  |
| 616 | 太阳灯管 | 1000W | 根 | 5.00 |  |  |
| 617 | 太阳灯架 | / | 个 | 5.00 |  |  |
| 618 | 动态平衡二通阀 | DN100（调节型） | 台 | 2,600.00 |  |  |
| 619 | PVC管卡 | φ25 | 只 | 0.50 |  |  |
| 620 | 电缆线 | 3*4+2*2.5（VV) | 米 | 12.00 |  |  |
| 621 | 四角阀 | 直径15mm | 个 | 23.75 |  |  |
| 622 | 电解压力表 | 10KG | 只 | 120.00 |  |  |
| 623 | PVC防水盒 | 86型 | 个 | 11.40 |  |  |
| 624 | 稳压器 | 2000W正泰 | 台 | 450.00 |  |  |
| 625 | 杀菌管 | 1.2M石英 | 根 | 35.00 |  |  |
| 626 | 镇流器 | 一拖一40W | 个 | 15.00 |  |  |
| 627 | 十字起 | 钢制 世达 | 把 | 38.00 |  |  |
| 628 | 尖嘴钳 | 钢制 世达 | 把 | 57.00 |  |  |
| 629 | 管道疏通剂 | 500g | 瓶 | 15.00 |  |  |
| 630 | 钢锯条 | 粗齿 | 根 | 1.00 |  |  |
| 631 | 胶水 | 华亚 770g | 桶 | 25.00 |  |  |
| 632 | 空气开关 | 4P20A | 个 | 52.25 |  |  |
| 633 | 锁芯 | 球形 | 个 | 5.00 |  |  |
| 634 | PVC清扫口 | Φ50 | 只 | 2.00 |  |  |
| 635 | 付镀锌管包圈 | Φ20 | 个 | 38.50 |  |  |
| 636 | 铁无丝直接 | Φ20 | 个 | 15.00 |  |  |
| 637 | 链条锁 | 1米 | 把 | 25.00 |  |  |
| 638 | 链条锁 | 80厘米 | 把 | 15.00 |  |  |
| 639 | PPR焊机 |  | 台 | 75.00 |  |  |
| 640 | 拖把池 | 41*37*51cm | 个 | 120.00 |  |  |
| 641 | 线槽 | 10cm | 米 | 10.00 |  |  |
| 642 | 模组空开插座 | 三孔16A | 只 | 10.00 |  |  |
| 643 | 模组空开插座 | 二孔10A | 只 | 10.00 |  |  |
| 644 | 换气扇 | 开孔35cm*35cm | 台 | 145.00 |  |  |
| 645 | 挂锁 | 25mm*25mm | 个 | 5.00 |  |  |
| 646 | 断路器 | 四项160A | 只 | 350.00 |  |  |
| 647 | 拖把池 | 分体立柱式60*60*60*65cm | 个 | 240.00 |  |  |
| 648 | PPR丝堵 | Φ20 | 只 | 15.00 |  |  |
| 649 | PPR丝堵 | Φ25 | 只 | 2.00 |  |  |
| 650 | 不锈钢开水桶 | 50升 保温带龙头 | 个 | 270.00 |  |  |
| 651 | 门锁 | 无钥匙 | 套 | 45.00 |  |  |
| 652 | 铜电缆线 | 3*2.5(BVV) | 米 | 5.50 |  |  |
| 653 | 不锈钢表箱 | 500*600 | 套 | 180.00 |  |  |
| 654 | 倒顺开关 | 100A | 个 | 120.00 |  |  |
| 655 | 铜单软芯线 | 1*10(BVR) | 米 | 7.50 |  |  |
| 656 | 电眼 | 电动门 | 副 | 120.00 |  |  |
| 657 | 混水阀 | 全铜带开关 | 只 | 85.00 |  |  |
| 658 | 紧急按钮 | 86型 | 个 | 35.00 |  |  |
| 659 | 轮椅内胎 | 24*13/8 | 条 | 35.00 |  |  |
| 660 | 轮椅外胎 | 24*13/8 | 条 | 45.00 |  |  |
| 661 | 门锁 | 球形 | 套 | 35.00 |  |  |
| 662 | 球形门锁锁舌 | 3cm | 个 | 5.00 |  |  |
| 663 | 球形门锁锁舌 | 4cm | 个 | 6.00 |  |  |
| 664 | 把手锁锁舌 | 5.5cm | 个 | 10.00 |  |  |
| 665 | 把手锁锁舌 | 3.5cm | 个 | 8.00 |  |  |
| 666 | 筒灯LED | 8cm | 只 | 15.00 |  |  |
| 667 | 筒灯普通 | 10cm | 只 | 30.00 |  |  |
| 668 | 筒灯普通 | 8cm | 只 | 15.00 | 提供样品 |  |
| 669 | 筒灯普通 | 12cm | 只 | 40.00 |  |  |
| 670 | 把手锁 |  | 只 | 85.00 |  |  |

备注：

1、以上价格为各类货物价格上限，各供应商在以上价格基础上报出统一投标费率。

实际价格=各类货物价格上限金额*投标费率。

例如：投标费率为80%，2*0.75(BVR)软芯线实际价格：162.5*80%=130元

2、以上技术参数如出现某品牌专属参数，则该参数不受限制，供应商在响应时可以选用替代标准、品牌或型号，但投标人在其投标文件的“规格响应表”中必须明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或高于规定的要求。

3、样品包装要求：不同样品上须做好标签，标签上应注明投标人名称、产品名称及规格型号。样品应打包后密封完好，在整个封套上注明项目名称、投标人名称。

三、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）投标人被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、中华人民共和国境内注册，具有提供本项目所采购的货物及服务的能力。

5、具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与采购范围相适应的内容。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、法人授权委托书。

2、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：每月15日以前，中标单位将前一个月的发货清单和发票开好送到物流中心整理入账。入账后，财务按季度进行结算。

2、履约保证金：贰万元整（¥20000.00元），待合同终止后退还。（无息）

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

六、包装、运输、装卸、保管费用：由中标供应商负责承担

七、商检、计量、检测、验收费用：由中标供应商负责承担

八、交货地点：采购人指定地点

九、交货及提供服务时间要求：服务期一年。

十、售后服务：

1、质量要求：中标单位供应采购人使用的水电材料必须保证质量，承担对所供应水电材料质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿采购人所有的损失。产品多次出现质量问题的，中标单位必须无理由换货，情节严重的，采购人有权终止合同。若所送产品与中标单位所投产品品牌、规格、型号不一致，每发现一次，扣除归还履约保证金的10%，扣完为止。

- 2、配送要求：（1）采购人特殊情况急需的水电材料，中标单位应在最短时间（30分钟内）送达，保证工作正常运转。（2）水电材料交与采购人之前，由中标单位妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，采购人有权拒收，因此造成的损失，由中标单位自行承担。达到收货要求的，采购人应及时对水电材料进行签收。（3）送货时，中标单位须开具送货清单一式三份，必须严格核对水电材料的名称、品牌、规格、型号及数量，确保准确无误，质量符合要求；水电材料送到时请领用科室负责人认真核对并在三份送货单上签字，一份使用科室留存，一份交给物流中心备出入库使用，一份中标单位留存。

3、在服务期内，若采购人需要中标单位提供非本次采购内容范围外的水电材料，结合市场价根据本次中标费率双方商定进行收费。

十一、其他要求

1、所投产品为质量合格的产品，符合国家及行业相关标准。

2、投标费率需包含物资的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、检测费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。