宁国市人民医院血透系统采购项目

（综合评标法）

采

购

文

件

采购人：宁国市人民医院

二零二二年九月

宁国市人民医院血透系统采购项目

采购公告

项目概况:宁国市人民医院宁国市人民医院血透系统采购项目采购的潜在投标人应在宁国市人民医院网（http://www.ngsyy.com/index.html）获取招标采购文件，并于2022年10月11 日14 时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：宁国市人民医院血透系统项目采购

最高限价：人民币28万元

服务期限：项目验收合格后四年

采购需求：宁国市人民医院血透系统项目一项 。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商。

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、供应商须具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目采购范围相适应的内容。

5、在中华人民共和国境内注册，对本次采购产品有供货能力的供应商。

6，投标人必须具备所投产品制造商对此项目的授权书

7、投标人所投医疗器械产品必须具备《医疗器械注册证》（包括进口注册证，含医疗器械注册登记表），需强制性认证的，必须具有产品强制性认证书；

三、报名及采购文件提供办法

1、采购需求及报名申请表：请点击下载附件

2、现场报名需提供以下纸质材料到宁国市人民医院采购办；网上报名需提交以下材料原件扫描件发至采购人微信或邮箱（ 联系电话0563-4011397），具体请联系采购人。

(1)报名申请表；

(2)单位介绍信（或授权委托书）原件；

(3)被授权人身份证原件及复印件加盖单位公章；

(4)供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖单位公章。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止时间、开标时间：2022年10月11日14 时 30分整；

2、开标地点：宁国市人民医院门诊八楼小会议室

五、投标文件递交

1.各投标人邮寄投标文件（因当前疫情影响，项目改为线上开标，须在2022年10 月11 日14 时30 分前（未在规定时间送达投标文件的，采购人拒绝接收）将投标文件送达至宁国市人民医院（宁国市津河东路76号）信息中心。采购人员核验投标文件密封情况并接收投标文件及样品后，进行签到并编号。

2.投标人在项目评标（审）期间，授权委托人需保持电话畅通，距离开评标现场不能过远，如遇评标专家询标，10分钟内能接受电话咨询，如拨打3次电话仍无法联系到授权委托人的，将视同其放弃澄清，由此造成的后果由投标人自行承担。

3.递交投标文件地点：宁国市人民医院（宁国市津河东路76号）信息中心

4.参与活动的人员应当切实增强疫情防控意识，做好个人防护工作，需全程佩戴口罩，服从配合疫情防控要求，经现场工作人员确认有可疑症状的人员，应配合安排隔离或就诊。所有投标人需密切关注当地疫情防控要求，遵守疫情防控进宁规定，合理安排时间。

六、招标公告发布媒介

宁国市人民医院网

七、联系方式

采购人：宁国市人民医院

联系人：吴先生   联系电话：0563-4019798

地址：宁国市津河东路76号

八、公告期限

本项目采购公告期限自发布之日起至2022年10 月11 日止。

宁国市人民医院

2022年9 月29 日

目   录

第一章  采购文件

一、采购需求

二、评审细则

第二章  投标文件格式

一．开标一览表

二．投标函

三．投标人综合情况简介

四．产品技术参数响应表

五．法人授权委托书

六．法定代表人（单位负责人）身份证明

七．所投货物的技术资料

八．投标人近三年无违法记录声明

九．投标人是否存在以下不良信用记录情形的声明

一、采 购 需 求

- （一）采购需求概况

| 序号 | 项目名称 | 宁国市人民医院血透系统项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 最高限价：人民币28万元 |
| 2 | 项目概况、介绍 | 宁国市人民医院血透系统项目一项 |
| 3 | 项目联系人 | 采购单位项目联系人姓名：吴先生 联系方式（固话）：0563-4019798 采购单位地址：宁国市津河东路76号 |
| 4 | 投标文件递交及份数 | 投标文件正本份数： 1 份 副本份数： 4份（投标文件封面须明确注明“正本”或“副本”字样） 备注:投标文件必须装订牢固（胶装）,采用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）等方式装订、仅用订书订装订均不认为是装订牢固。则做无效标处理。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受联合体投标； 3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、供应商须具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目采购范围相适应的内容。 5、在中华人民共和国境内注册，对本次采购产品有供货能力的供应商。 6、供应商认为须提供的其它资料。 7、投标人须具备类似项目业绩。 |
| 7 | 产品及服务证明文件 |  |
| 8 | 采购标的中的核心（主要）产品 | 血液透析智能管理系统软件 |
| 11 | 包装、运输 | 1、包装、运输符合行业要求。 2、由中标供应商负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。 |
| 12 | 付款方式 | 合同签订10个工作内后甲方支付乙方40%货款，甲方验收合格后10日内向乙方支付总货款的50%，一年质保期满付尾款10%。 |
| 13 | 履约保证金 | 供应商在接到中标通知书后5天内需向招标单位提交履约保证金，履约保证金为中标合同额的2%，服务期满后，招标单位退还履约保证金（不计利息） |
| 14 | 交货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 15 | 交货及提供安装等服务时间要求 | 合同签订生效后45日内完成项目交货及安装。 |
| 16 | 验收程序 | 1、供应商应保证所供服务符合技术要求指标。 2、招标人有权按照本标准技术要求，对服务进行验收，验收不合格不予支付服务费，所产生的费用由供应商承担。 |
| 17 | 其他约定 | 总报价含4年免费维保，维保期结束后维保费每年按照合同额10%进行支付签订维保合同。 |
| 18 | 售后服务 | 供应商应提供良好的售后服务方案 |
| 19 | 拟采用的评审办法 | 综合评分法。 |

二、采 购 需 求

服务内容及要求:  宁国市人民医院血透系统采购项目

服务内容： 血透系统采购项目

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析智能管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 轮椅体重秤 | 台 | 3 |  |
| 3 | 隧道式电子血压计 | 台 | 3 |  |
| 4 | 一体机 | 台 | 6 |  |
| 5 | 平板电脑 | 台 | 12 |  |
| 6 | 大屏电视 | 台 | 2 |  |
| 7 | 患者就诊卡 | 张 | 300 |  |
| 8 | 其它配件 | 套 | 1 |  |

服务要求：

| 血液透析智能管理系统要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容及要求 |
| 1 | 系统建设整体要求 | 血透系统软件，严格遵循和执行国际及国家有关软件工程的标准，符合国家及医疗卫生行业的相关标准、规范，遵循现行的或即将发布的涉及医疗系统的国家法律法规的要求。将先进的网络及数字技术应用于透析中心及相关医疗工作，实现透析中心内部医疗和管理信息的数字化采集、存储、传输及后处理，以及各项业务流程数字化运作的信息体系。 为了保证项目实施的质量，在进行系统的设计、开发、部署和运行管理规划时应遵循如下原则： - 成熟性、实用性：本次建设的应用系统要满足医院当前和今后一段时间的总体应用需求，性能稳定，界面直观，具有易理解、易调试、易维护、易扩展、易复用的特点，同时系统要力求最大限度地满足实际工作的需要，充分考虑各业务层次、各管理环节数据处理的实用性，把满足业务生产和行政管理作为第一要素进行考虑。用户接口和操作界面设计尽可能考虑人体结构特征及视觉特征，力求美观大方，操作简便实用。 - 先进性：在技术上采用业界先进成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法，可视化的、面向对象的开发工具等。 - 可扩展性和可维护性：为适应医院现有及未来的业务发展，系统应具有良好的可扩展性和可维护性，支持集团化医院发展。软件设计尽可能模块化、组件化，低耦合性，提供配置模块和客户化工具，并预留各种接口，使应用系统可灵活配置，适应不同的情况。 - 安全可靠性：应用软件与数据库系统的设计要求安全可靠，防止非法用户的入侵。应用系统采用加密技术以防止用户口令被破解。数据库的备份策略恰当，在万一灾难发生时能快速恢复。 - 标准化：严格依照项目管理的思路和方法，软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的开发文档和用户操作文档；应用设计全面采用国际、国内各种标准和规范，支持HL7、ICD10、电子病历建设规范等。院内医疗闭环管理流程的设计应参考《三级综合医院评审标准实施细则（2013年版）》进行设计，以确保项目的标准化和规范化。 |
| 3 | 血透治疗流程（透析管理流程） | 新患者→患者建档→完善患者基本信息、病历信息、处方信息、医嘱信息→发卡/二维码/条形码/人脸采集→排班→患者刷二维码/条形码/人脸识别，进行体重称量和血压测量，数据采集后自动录入到系统（签到）→患者排队等候进入透析室→患者进入透析室→医生确认患者床位后制定治疗方案并开立临时医嘱→护士移动端执行上机→护士移动端执行交叉核对→护士移动端记录患者监测数据（可从血透机同步）/记录并发症情况/核对执行临时医嘱/记录相关评估数据→护士移动端执行下机→患者下机后再测体重和血压，数据采集后自动录入系统→患者离开→机器消毒→完善透析相关病历文书。 |
| 4 | 患者管理（血液净化中心科室管理） | 患者管理体现以患者为中心管理理念，可提供发卡、信息编辑、转归信息、开立医嘱、透析处方、电子病历查看、病历文档打印的快捷操作，减少操作过程页面跳转。 患者信息包括：透析病案号、姓名、性别、出生日期、年龄、医保类型、医保卡号、证件类型、证件卡号、透析卡号、门诊号、住院号、首透日期、入科日期、诊断、传染病、标签、联系电话及通讯地址、联系人等基本信息。 3.1患者转入 系统应提供多种患者信息登记方式包括患者手工登记、医院信息系统同步登记、Excel文件导入（用于医院上线初期初始化导入） 3.2患者查询 系统需提供灵活的患者信息查询功能，根据住院号/门诊号/证件号/姓名（拼音简写、五笔简写）、透析状态（临时、长期）、转归状态（在透、转出、退出）、今日就诊等多种条件进行数据筛选查询。 3.3患者转归 系统需提供患者转归记录查询、打印和导出功能，可根据患者姓名（拼音简写、五笔简写）、转归日期、转归状态等多种条件进行数据筛选查询；支持患者快捷转归操作。 3.4 转归报告 系统需提供患者转归报告记录查询、打印、和导出功能，可根据转归日期筛选查询；转归支持自定义转归类型、转归模板，患者转归操作系统自动生成转归报告。 ★3.5 批量查询 系统需提供患者透析记录单、生命体征、检验信息、透析充分性、透析测量数据、透中监测、临时医嘱批量查询功能，可根据患者姓名（拼音简写、五笔简写）、证件号筛选查询，所有模块支持导出，透析记录单支持批量打印。 ★3.6 检验提醒 系统需提供患者检验提醒、检验异常提醒查询功能，可根据患者姓名（拼音简写、五笔简写）、门诊号、住院号、证件号、透析卡号筛选查询，患者检验异常、检验项逾期提醒快捷跳转查看明细。 |
| 4 | ★透析电子病历 | 4.1病历首页 参照国家卫计委及医院的要求规范，设计符合医院实际适用的门诊透析病案首页同时支持地方版病历首页，部分数据支持从医院HIS系统和EMR系统进行导入，解决医生需要多次重复录入的工作量。 4.2首次病程 参照国家卫计委及医院的要求规范，设计符合医院实际适用的首次透析病程记录，支持自定义表单模板配置，部分数据支持从医院HIS系统和EMR系统进行导入，解决医生需要多次重复录入的工作量。 4.3病程记录 系统应支持从医院电子病历系统导入患者的住院病程记录。系统应提供模板支持自动为患者生成透析病程记录。 4.4阶段小结 系统应支持从医院电子病历系统导入患者的阶段小结记录。系统应支持自定义表单模板配置动态模板内容。 4.5透析病历 需支持加载该患者的所有透析病历记录，应包括：透析记录和HIS医嘱记录。医嘱要能够与医院的HIS系统关联，自动导入病人门诊处方和住院医嘱。 4.6血透信息 4.6.1血管通路 血管通路医嘱，包括：创建日期、通路类型、位置、置管方法、使用的耗材、改变原因等信息管理。 4.6.2透析处方 制定患者的透析治疗计划以及下达透析处方。 1) 需支持HD、HD+HP、HDF、HP、PE、HF等多种透析方式，支持单个患者多种透析方式多透析医嘱；同种透析方式多透析医嘱。 2) 在处方中可指定透析器，透析液和抗凝剂用量。支持针对透析液配置流量、温度、电导度、透析液钾、钙、钠、镁等微量元素剂量；支持系统全局抗凝剂模板，抗凝剂选择时选择指定抗凝剂模板，支持针对抗凝剂配置类型、首剂、总量、追加信息、，在开立处方的时候自动带出各项配置参数，并且支持手动修改。 3) HDF处方可指定置换方式、置换液流量、置换液量等参数。 4) 处方计划：根据患者透析频率设定处方执行时间；支持设定星期几、透析方式及床位、班次； 5）透析处方支持根据透日期、类型、透析方式进行筛选查询处方 4.6.3血压测量 记录患者透析日的透前和透后血压，可以手动新增 4.6.4透析充分性 支持人工登记spKt/v、URR等透析充分性指标，支持定期提醒给患者做透析充分性评估，根据患者的透析记录数据、患者检验数据系统自动计算 4.6.5抗凝剂 记录患者历次透析使用的抗凝方案，可以打印和导出。 4.6.6干体重 记录患者历次透析干体重变化情况，可以打印和导出。 4.6.7合用其他透析模式 记录患者合用其他透析模式的情况。 4.8检验检查记录 支持与LIS、PCAS系统对接，通过患者的索引号（门诊号、就诊卡号、住院号、医保卡号和身份证号等）从医院LIS、PCAS系统自动后台导入患者的检验检查记录。在医院接口支持的情况下可以显示检查报告的图片信息。 ★4.9检验项目异常值 支持自动跟踪并列出患者所有检验报告中出现异常值的项目，对检验危急值进行弹出通知提醒。 ★4.10检验检查周期提醒 系统支持设定患者相关检查检检验周期定义，可根据患者医嘱执行情况、检验检查结果以及周期期限提醒复查。 4.11透析首页 主要完成透析过程中医生、护士的操作记录。 医生：透前测量、透析评估、制定处方、医嘱开立、透后病程记录。 护士：透前测量、透前评估、透析上机、交叉核对、监测记录、医嘱执行、透后评估、透析下机、机器消毒、透后小结。 4.12透析评估 管理当天透析病人的透析评估记录。 4.13透析监测 管理当天透析病人的透析监测记录。 4.14临时医嘱 1）管理当天透析病人的临时医嘱，可以加开医嘱或者撤销未执行的医嘱。 2）支持长期医嘱，根据患者排班情况长期医嘱自动生成临时医嘱，或由医生勾选是否生成临时医嘱。 3）医嘱支持模板化开立，对于日常透析常用医嘱支持模板开立，减少医务人员开立医嘱工作量。 4.15透析记录 记录病人透析期间的所有护理信息包括生命体征，病情变化情况，医嘱执行记录等。需支持多条件组合查询透析记录。 4.16病程记录 管理当天透析病人的透析病程记录，支持根据患者当天透析数据自动生成透析病程，支持病程模板配置 4.17透析处方 统一查询和管理所有患者的透析处方，支持开立新的透析处方，支持透析处方、支持选择患者处方模板，支持停用透析处方。 4.18透中事件管理 管理透析过程中发生的并发症情况，提供血透急性并发症管理的知识库。 4.19 透析记录单打印 支持透析单打印功能，可批量打印多人多份透析单数据。 |
| 5 | 床位管理（排床管理） | 5.1智能排床 系统根据患者透析周期和科室透析班次，实现系统智能排床，排床界面可以手动拖拽实现换床功能，不需要剪贴、复制等其它繁琐操作。 5.2单双周排床 常规透析排床可根据单双周自动生成、支持手动选择排班模板同步至排床，双向同步(排床另存为排班模板)，特殊治疗30天一次的提醒功能。 5.2 院区管理 多院区、多血透室管理，支持多个院区。治疗数据隔离。 5.3床位分区 对血透中心的区间划分，支持阴性区和阳性区的划分，支持按传染病的种类划分不同的阳性区。区域的类型可以由用户自定义。 5.4床位登记 对血透中心的床位进行登记编号并排入划分出来的透析区间。支持把透析机关联至床位。 5.5班次登记 对血透中心的班次进行登记，支持自定义班次的名称和起止时间，支持任意数量的班次定义。 5.6排床管理 对本周的透析病人床位进行排班和调整，支持在排床时指定透析方式，患者排班后可快速取消、更换床位、更换透析方式，可通过表格拖拽方式进行患者排班管理，可通过选中多个透析病人进行对换排班 5.7排床并核对耗材 在护士排床时直接带出医生在处方中指定的耗材并支持护士进行修改。实际上机时耗材以护士排床时确认的耗材为准。支持打印排床及耗材核对单。 5.8透析计划 系统支持护士根据医生处方计划按单双周制定患者的透析计划。 5.9排床记录 支持选择任意日期查看当周的历史排床记录并支持打印功能。 |
| 6 | 药品管理 | 6.1药品管理须采用联动设计，系统会根据对应费用自动扣减相对应的药品存量。需包括以下功能药品登记、药品入库管理、药品库存管理、药品盘库管理. 6.2需满足根据医生开立的药品长期医嘱，自动计算出当月的执行计划并可打印；需满足药品入库的箱进支出；药品调价。 6.3需满足通过组套配置实现药品、耗材和费用的联动扣减；需满足患者自备药不足时医嘱扣减时自动生成科室借药记录。 6.4需满足对药品的销库和退库进行记录；需满足药品库存预警；需满足药品使用数量统计分析。 6.5需满足药品库房管理，支持新增库房，不同药材分库房管理，及患者的自备库房进行个人药库管理。 |
| 7 | 费用管理 | 病人费用统一记账管理，有收费详细清单，并根据不同费别进行管理。费用扣减须采用联动设计。 7.1收费导入：从HIS系统导入指定时间段内中心患者所有的收费记录。 7.2扣费补缴：根据透析中的透析费用、注射/输液费用、护理费用（如吸氧、心电监护、常规护理等内容）统计分析出病人欠费情况，并进行扣费或补缴 7.3收费记录:按日期自动统计每天的收支流水，并自动汇总。 7.4统计分析:对血透中心的治疗费收支情况进行统计分析；统计患者一次透析产生的所有费用。 7.5费用预警:根据患者的余额情况自动统计当前进入警戒线的患者清单，并可以打印出来以供护士催缴费用。 7.6满足根据排床处方数据统计班次内药品的预统计，提前进行药品准备 7.7费用预估：支持根据患者的排床统计针对不同透析方式作出统计可以导出； 7.8已出费用：支持根据患者的实际费用针对不同透析方式作出统计可以导处； 7.9当执行上机或医嘱时，系统会根据患者医保类型、透析方式、血管通路对应费用自动扣减当前病人费用。通过组套配置实现药品、耗材和费用的联动扣减； |
| 8 | 耗材管理（库存动态化管理） | 8.1对血透中心日常使用的主要耗材进行管理，并可在上机操作时自动扣减对应的耗材，实现可追溯的流程管理。 8.2耗材扣减须采用联动设计，系统需能够根据系统会根据患者医保类型、透析方式、血管通路对应费用自动扣减相对应的耗材存量。当天根据医嘱和病人排班自动生成每天耗材总量，并打印。 8.3需满足耗材入库的箱进支出；需满足耗材调价；需满足通过组套配置实现药品、耗材和费用的联动扣减； 8.4需满足记录耗材的销库和退库记录；需满足耗材使用数量统计分析；需满足耗材库存预警。 8.5 满足根据排床处方数据统计班次内耗材的预统计，达提前预统计耗材目的； |
| 9 | 设备管理 | 包括透析设备和水处理设备，透析设备：设备登记、设备查询、消毒记录、维修记录、保养记录、使用记录等功能，支持打印、导出及与血透机进行联机采集设备的使用记录情况。水处理设备：设备登记、设备查询、消毒记录、运行记录、检测记录、维护记录，支持与水处理机进行联机采集设备的使用记录情况。 |
| 10 | 院感 管理 | 包括透析液检测、内毒素检测、电解质检测、细菌培养、物体表面细菌培养记录，支持自定义表单配置维护记录模板 |
| 11 | ★统计分析（统计报表） | 包括多种类别的统计报表： - 患者类：性别、年龄、民族、透析龄、既往史、诊断、来源、新增患者、转归、体重增长率、血压（透前、透后）、idwg、死亡、宣教、在透情况等统计。 - 透析类：并发症、透析频次、透析例次、透析时长、超滤总量、血流量、抗凝剂、透析液、透析充分性、提前下机、预脱、实脱、体重（透前、透后）、血压（透前、透后）、空余床位、血管通路、通路转归、透析感染、透析次数等统计。 - 检验类： 1）年度统计：支持自定义常用检验项目统计年度达标情况，包括达标例数、达标率、平均值、标准差等，可通过年份、患者标签、检验项目、达标范围、患者状态、结果值等条件筛选查询。 2）阶段统计：支持自定义常用检验项目进行阶段统计，包括达标（不达标、超标）例数、占比、平均值、标准差等，可通过时间范围、患者标签、检验项目、达标范围、患者状态、结果值等条件筛选查询，也可自定义检验值分组范围统计对应数量和占比。 - 费用类：费用日报、费用周报、费用月报、患者费用等统计，支持数据导出。 - 药品类：周促红素、药品入库、药品数量（日、周、月）、使用记录、促红素、药品库存、自备用药、透中用药、厂商、供应商等统计，支持数据导出。 - 耗材类：耗材入库、耗材数量（日、周、月）、使用记录、退库、库存、厂商、供应商、透析器、灌流器、使用登记等统计，支持数据导出。 - 设备类：设备类型、使用、消毒、维修、保养、开机、故障、报废、厂家、供应商等统计，支持数据导出。 - 院感类：阴转阳、透析液检测、内毒素检测、电解质检测、细菌培养、感染和非感染、传染学指标检验率等统计，支持数据导出。 - 管理类：角色、工作量、加班、上班统计、宣教、考勤、床位、床位利用率、空床率、透析工作、患者排床等统计，支持数据导出。 |
| 12 | 移动工作站（血液净化中心医生工作站、血液净化中心护士工作站） | 12.1医生功能 - 患者信息：可以在移动设备上实时查看患者的基本信息及相关病历记录，实验室检查、检验记录 - 透析记录：可以在移动设备上查看患者历次的透析记录单 - 透析方案：自动根据对应透析模式的长期透析记录单生成本次透析治疗方案，医生可进行修改或者直接确认透析治疗方案。 - 监测记录：医生可以查看、录入、修改透析监测记录，设定生命体征预警值。 - 透中事件管理：对透析过程中发生并发症进行查看，提供具有并发症知识库的管理模块对患者并发症情况进行标准化处理。 - 临时医嘱：医生可以查看，开立，撤销医嘱，医嘱开立时同时绑定遗嘱中项目设计的费用、药品、耗材、其他等项目，并予以记录，在医嘱执行时同时进行后续处理。 - 透后病程：医生填写患者病程记录。 - 今日就诊：集中式的便捷界面，卡片展示内容支持自定义配置(预脱、实脱、血压、心率、抗凝剂、耗材 等)，在移动端以卡片式的方式展示透析患者的透析方案、数据、状态。支持通过区域、班次、区域、姓名拼音首字母、是否关注等条件快速筛选患者。患者流程根据流程状态自动计算医生下一步操作功能，支持功能包括但不限于 提前制定、制定处方、透析评估、透析记录单、关注、设备报修、医嘱开立、透中监测、透中事件、实验室检查、辅助检查、呼叫家属、宣教、换床、取消透析、透后病程记录。支持表格模式批量处理多个透析患者的透析方案，用于床位数较多的透析室，提高医生接诊工作效率 12.2护士功能 - 透前测量：医护接诊，患者生命体征数据录入。科室对接体重秤、血压计情况下自动签到。 - 透前评估：支持多种透析评估模板。 - 透析上机：护士根据医生确认的治疗方案对病人进行上机操作。 - 交叉核对：护士根据上机记录和透析机上实际设置的参数等进行交叉核对，核对护士不能是上机护士本人。核对的同时，系统会自动进行透析费用和耗材使用的扣减记录。 - 透中监测：护士在透析过程中定期观察病人情况，测量生命体征，并把测量结果和当时的透析机读数记录进入监测记录。在与透析机联机的情况下系统支持从透析机直接读取监测数据。 - 医嘱核对、执行：护士核对、执行医嘱，并可以记录执行情况。在执行医嘱的同时系统会自动扣减患者的药品库存。 - 透中事件管理：对透析过程中发生并发症进行记录，并对现场情况进行拍照记录，提供具有并发症知识库的管理模块方便对患者并发症情况进行标准化记录。 - 透析下机：记录患者下机时间，下机护士。 - 机器消毒：记录透析机消毒时间及消毒情况。 - 透后小结：对本次透析过程进行小结。 - 护士看板：卡片展示内容支持自定义配置(预脱、实脱、血压、心率、抗凝剂、耗材 等)，在移动端以卡片式的方式展示透析患者的透析方案、数据、状态。支持通过区域、班次、区域、姓名拼音首字母、是否关注等条件快速筛选患者。患者流程根据流程状态自动计算医生下一步操作功能，支持功能包括但不限于 透析上机、透前评估、透析记录单、关注、设备报修、医嘱记录(核对、执行)、透中监测、透中事件、实验室检查、辅助检查、呼叫家属、宣教、换床、取消透析。支持给患者打上相应的状态标签，并以不同的颜色显示在患者卡片上。 - 临时医嘱：护士看板提供一个集中式便捷界面，再移动端以表格方式展示当天患者的医嘱信息。支持通过患者姓名，医嘱名称，班次，分区进行查询过滤。达到快速执行核对医嘱的目的 - ★患者仪表板：患者看板提供一个集中式的便捷界面，在移动端以仪表板的方式集中展示患者本次透析的情况&包括治疗进度，患者信息，生命体征信息，上机信息，下机信息，医嘱信息，监测信息等等。 |
| 13 | 透析机联机（数据采集） | 实现对科室所有血透机的数据自动采集，院方不提供通讯板卡和协议。血透机读出数据包含但不限于：治疗时间 min、动脉压 mmHg、静脉压 mmHg、跨膜压 mmHg、透析液流量 ml/h、透析液电导度 mS/cm、透析液温度 ℃、超滤率 ml/h、超滤量 ml、血流量 ml/h、血流量 L、肝素量 ml、设定治疗时间 min、设定超滤量（预脱） ml、设定血流量 ml/h、设定肝素速率 ml/h。 |
| 14 | ★血透中央站 | 血透软件内包含中央监测站模块，支持在科室大屏上显示，实时监测科室全部透析机工作状态并集中展示，状态包含待机、上机、消毒、报警等；支持在治疗中的可展示当前病人在透机器的超滤率、超滤量、血流量、温度以及剩余治疗时间等指标；点击单个床位进入详细窗口显示整个治疗过程多项指标的时序曲线图。 |
| 15 | ★质控上报 | 支持一键上报准确高效，减少医护工作量提高工作效率 |
| 16 | 智能大屏展示 | 系统可通过配置展示不同大屏内容，包括排班(多种风格显示)、通知、讲课、欢迎、宣教(视频、音频、图片资源文件播放)、呼叫(语音播报)、综合（包含排班、宣教、呼叫） |
| 17 | 健康宣教 | 系统支持通过平板播放视频、PDF等进行宣教，并支持宣教内容自定义上传、宣教课程管理(评估记录追踪)、宣教评估管理(自定义模板配置) |
| 硬件技术要求 |  |  |
| 1 | 轮椅体重称 | 量程： 200kg 显示精度： 100g 电源适配器： AC 220V 台面尺寸(mm) ：800(W) x 800(D) 外形尺寸(mm) ：1000(W) x 1000(D) x 1120(H) |
| 2 | 血压计 | 显示方式:LCD显示 测量方法: 脉搏波法 测量范围： 压力：0~270mmHg（0~36kPa） 心率：40次/分~180次/分 精准度 ：±2mmHg（±0.267kPa）以内 脉搏数：±5%以内 电源：AC 220V 50/60Hz |
| 3 | 一体机 | 屏幕尺寸: 23.8寸 CPU:十代I3或更高 内存：8G 硬盘： 240G固态 其他：双频WiFi蓝牙无线键鼠 |
| 4 | 平板电脑 | 屏幕尺寸: 10.1或以上 网络类型: WIFI CPU:高通骁龙865、麒麟990或更高版本 内存: 6GB 存储：128GB 系统: Android 7.0及以上或鸿蒙系统 |
| 5 | 电视 | 尺寸：65寸 分辨率：4k超高清（3840×2160） 系统：Andriod4.0及以上或鸿蒙系统 内存：2GB 存储：16GB 接口：HDMI/VGA |
| 6 | 患者就诊卡 | 患者身份识别 |
| 7 | 其他配件 | 连接线/读卡器/刷卡器等 |

## 二、评审细则

（一）初审审查

1、开标结束后，由评标委员会根据资格性审查标准对投标人递交的资格性审查文件进行资格审查。资格审查未通过的投标人不再参与后续的评审，并按无效投标处理。

2、资格性审查指标如下：

| 宁国市人民医院血透系统采购项目初审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 资格性审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目采购范围相适应的内 容合法有效 |  | 合法有效的营业执照扫描件或复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册，对本次采购产品有供货能力的供应商。 2、供应商认为须提供的其它资料。 3、投标人须具备类似项目业绩。 |  | 符合招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人身份 证明或法人授权委托书 | 符合招标文件要求 |  | 符合要求。 加盖投标人公章。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 按照招标文件格式 加盖投标人公章。 |
| 4 | 其他实质性要求 | 符合招标文件列明的其他实质性要求 |  | 实质性要求是指本招标文件中 列明的其他无效投标等否决条款。 |
| 5 | 投标人是否存在不良信用记录情形的声明 | 声明内容应包括： 1、有无被人民法院列入失信被执行人； 2、公司（投标人）、其法定代表人（单位负责人）、拟派项目经理（项目负责人）有无被人民检察院列入行贿犯罪档案； 3、有无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录； 4、有无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单； 5、有无被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 按照招标文件要求，包含要求声明的内容并加盖投标人公章。 |
| 6 | 无犯罪记录声明 | 声明内容应包括：说明近三年有无重大违法记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金 |  | 符合招标文件要求 |
| 7 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：无内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。 |  | 符合要求 |
| 8 | 标书响应情况 | 合同格式；付款方式；服务地点；服务期限；服务完成验收程序；履约保证金；采购人认为其他需要明确的重要问题。 |  | 符合要求 |
| 9 | 投标报价 | 未超过本项目的最高限价 |  | 超过本项目最高限价为无效标 |
| 10 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |
| 资格性审查指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（二）复审

1、评审会仅对通过符合性审的投标人进行复审。

2、本项目采用综合评分法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。具体评分标准见下表。
   评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

统分原则：投标人最终得分=投标人报价得分 + 技术标部分。最后各项进行汇总排名。（所有得分四舍五入取小数点后一位）

评标总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，以投标报价低者优先；总得分相同、投标报价也相同，由采购人代表摇号或抽签决定排序。

(三）评分标准

| 评分标准 | 项目 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 （30分） |  | 投标报价（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（低于成本的除外），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 注：小型、微型企业、残疾人企业及监狱企业享受 6%的价格扣除。 |
|  | 技术部分 | 《技术条款》响应程度 | 30分 | 完全满足或优于技术参数要求的得满分；对未达到或未响应招标文件技术要求的，带“★”号的条款均为必要的关键技术指标，除提供必要文字描述外，还需提供三张有效系统截图，负偏离一项扣5分；非“★”号的条款，负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
|  | 商务部分（50分） | 著作权证书 | 3分 | 根据投标人提供的血透系统相关软件著作权进行评分，提供有效软件著作权证书的得3分，不提供不得分。注：需提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 经营业绩 | 5分 | 2020年1月1日至投标截止时间前（以合同签订时间为准），投标人每具有1个类似项目经营业绩计1分，最高计5分，未按要求提供不得分。 （注：以上资料在投标文件中提供业绩的项目合同关键页复印件，加盖公章，否则不得分。） |
|  |  | 项目实施方案 | 13分 | 对投标人提供的项目实施方案进行评分。 优：投标人提供的实施方案及实施时间计划（含安装计划、质量保证方案、测试方法等）详细、全面的得13分； 良：投标人提供的实施方案及实施时间计划（含安装计划、质量保证方案、测试方法等）较详细的得8分； 差：投标人提供的实施方案及实施时间计划（含安装计划、质量保证方案、测试方法等）差的得4分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 13分 | 根据投标人的售后服务方案、服务快速反应能力及保障力进行比较评价，未提供不得分。 优：售后服务方案全面、详细，服务响应快的得13分； 良：售后服务方案较全面、详细，服务响应较快的得8分； 差：售后服务方案差，服务响应慢的得4分。 |
|  |  | 技术培训方案 | 6分 | 对投标人提供的技术培训方案进行评分。 优：投标人提供的技术培训方案详细、全面的得6分； 良：投标人提供的技术培训方案较详细的得4分； 差：投标人提供的技术培训方案差的得2分。 |

注：以上评分标准中要求的相关证明材料，投标人需按要求提供清晰扫描件。

投标文件格式如下：

第二章  投标文件

投    标   书

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年    月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标函 |  |
| 三 | 投标人综合情况简介 |  |
| 四 | 服务内容及要求响应表 |  |
| 五 | 法人授权委托书 |  |
| 六 | 法定代表人（单位负责人）身份证明 |  |
| 七 | 所投服务的技术资料 |  |
| 八 | 投标人近三年无违法记录声明 |  |
| 九 | 投标人是否存在以下不良信用记录情形的声明 |  |

### 开标一览表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容及要求 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  | 天 |  |  |  |  |

投标单位：                      （盖章）

法人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：     年   月   日

备注：

1、开标一览表中的投标报价,含所招货物价款、税费、调试检测费、包装装卸运输费、验收取证费、技术服务费、培训、售后服务等一切费用。

2、大写与小写不一致的以大写为准。

二．投标函

致：                  （采购人）

根据贵方的招标邀请书或招标公告，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料及宣城市公共资源交易平台网员库申报资料均真实、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方同意招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

投标人名称：

（投标人公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 四．服务内容及要求响应表

服务内容及要求响应表：

| 序号 | 名 称 | 服务内容及要求 | 响应情况 (此处填写A:响应；B:优于；C:不响应低于参数要求) | 备 注 如响应情况为B.优于；务必将所投产品的参数填写在此项，响应情况为A或C此项不必填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人名称：                （投标人盖章）

日      期：

注：响应情况项务必填写：A:响应；B:优于；C:不响应低于参数要求。响应情况项不填写的默认为C：不响应。如响应情况为B.优于；务必在备注栏填写所投产品的参数，响应情况为A或C备注栏不必填写。

五．法人授权委托书格式

致：               （采购人）

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就            号“                 ”项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

手    机：

投标人名称：

（投标人盖章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证扫描件或复印件）

### 六．法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

附供应商法定代表人（单位负责人）身份证正反面彩色扫描件或复印件并加盖供应商公章。

### 七．所投服务的技术资料

### 八．投标人近三年无违法记录声明

(投标人可自行制作格式)

声明内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无重大违法记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为无效标）

投标人盖章：

日     期：  年  月  日

### 九．投标人是否存在以下不良信用记录情形的声明

声明内容应包括：

- 有无被人民法院列入失信被执行人；

- 公司（投标人）、其法定代表人（单位负责人）、拟派项目经理（项目负责人）有无被人民检察院列入行贿犯罪档案；

- 有无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

- 有无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- 有无被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（有无必须说明，否则作为无效标）

投标人盖章：

日     期：  年  月  日